Capitol 2	Cerintele Autoritatii Contractante

Sectiunea 1	Cadrul General

Partea 1	Cerinte Specifice Proiectului

INSTRUCŢIUNI PENTRU ELABORATORUL DOCUMENTULUI

Generalităţi

În funcţie de particularităţile şi specificul obiectului contractului, conţinutul caietului de sarcini  se adaptează şi/sau completează de către Autoritatea Contractantă, respectiv proiectantul care va elabora aceste documentaţii.

- Textul scris cu caractere normale este obligatoriu şi nu trebuie modificat;

- Textul scris cu caracter italic reprezintă instrucţiuni de  completare a  prezentelor documente destinate Autorităţii Contractante, respectiv proiectantului şi nu sunt destinate Ofertantului.

Cuprins

1	CONTEXT	97

1.1	Introducere	97

1.2	Scopul Lucrarilor	97

2	INFORMATII DESPRE SANTIER	98

2.1	Locatie	98

2.2	Limitele Santierului/Contractului	98

2.3	Dreptul de proprietate asupra terenului	98

2.4	Accesul pe Santier	98

2.5	Conditii climaterice	98

2.6	Date topografice	98

2.7	Investigatii Geologice	98

2.8	Infrastructura existenta	99

2.9	Lista planselor existente	99

2.10	Facilitati existente	99

2.11	Cerinte privind alimentarea cu energie electrica	99

2.12	Riscuri privind instalatiile Autoritatii Contractante	99

2.13	Lucrari Provizorii ale Antreprenorului	100

2.14	Alte Documente Relevante	100

2.15	Autorizatii si Avize	100

2.16	Expertize si investigatii aditionale	101

3	CERINTE GENERALE DE PROIECTARE	102

3.1	Date principale	102

3.2	Alimentarea cu energie electrica	102

3.3	Utilizarea structurilor existente	102

3.4	Restrictii impuse de procedurile de exploatare ale Autoritatii Contractante	102

3.5	Restrictii privind impactul asupra mediului	103

3.6	Documentele Antreprenorului pentru revizuire si aprobare de catre Inginer	103

# CONTEXT

## Introducere

Explicati de ce sunt necesare lucrarile.

Faceti un scurt istoric si mentionati populatia, populatia beneficiara, si populatia echivalenta

Precizati beneficiarul si mecanismul de finantare.

## Scopul Lucrarilor

Descrieti rezultatele asteptate, ca de exemplu:

- Imbunatatirea calitatii efluentului;

- Conformitatea cu principiile si prevederile impuse de Directiva nr. 91/271/CE privind Epurarea Apelor Uzate Orasenesti pentru treapta secundara (treapta biologica) de epurare;

- Conformitatea cu Directiva Consiliului nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman;

- Imbunatatirea serviciilor de furnizare a apei potabile si, implicit, cresterea numarului de abonati la aceste servicii;

- Imbunatatirea capacitatii echipamentelor/statie prin modernizarea sau inlocuirea acestora;

- Depozitarea in conditii de siguranta a namolurilor luand in considerare prevederile Directivei nr. 86/278/EEC;

- Scaderea consumului de energie.

- Tratamentul eficient al namolurilor rezultate in urma procesului de tratare/epurare, inaintea depozitarii acestora;

- Conditionarea materialelor retinute in urma procesului de epurare mecanica

- Imbunatatirea sigurantei in exploatare prin inlocuirea instalatiilor mecanice si electrice cu durata de functionare depasita;

- Reducerea riscului unei poluari semnificative aparute in urma unei defectiuni la statia de epurare;

- Imbunatatirea sigurantei publice si a personalului de operare;

- Imbunatatirea eficientei statiei si reducerea numarului de angajati;

# INFORMATII DESPRE SANTIER

## Locatie

Furnizati suficiente detalii cu privire la amplasarea Santierului, astfel incat, orice vizitator sa poata ajunge acolo. Includeti eventual si o schita a Santierului.

In cazul existentei mai multor puncte de lucru, oferiti detalii cu privire la amplasarea fiecaruia.

## Limitele Santierului/Contractului

Descrieti suprafata totala pe care o va ocupa Santierul. Faceti referire la plansele relevante incluse in contract.

Mentionati conditiile de acces la toate zonele din afara Santierului, precum si la facilitatile existente.

In cazul mai multor puncte de lucru, oferiti detalii privind delimitarile fiecaruia.

Daca sunt mai multe contracte pentru un proiect mai amplu, precizati continutul exact al prezentului contract (limitarile contractuale), indicand zonele pe care diferitele contracte adiacente se suprapun precum si zonele de suprapunere cu  lucrarile existente. Precizarile referitoare la Santier trebuie sa fie clare pentru a evita eventuale dispute intre Antreprenori.

## Dreptul de proprietate asupra terenului

Orice solicitare de a patrunde pe proprietatea unei terte parti trebuie insotita de precizarea numelor si adreselor respectivilor proprietari sau chiriasilor, dupa cum este cazul.

Specificati, de asemenea, dreptul de proprietate in cazul fiecarui teren ce poate fi afectat pe parcursul implementarii contractului.

## Accesul pe Santier

Descrieti caile de acces pe Santier pentru Antreprenor si precizati orice limitare in ceea ce priveste utilizarea acestora.

In alegerea caii de acces specificata veti tine cont de accesul publicului precum si de cerintele de functionare ale lucrarilor existente.

## Conditii climaterice

Furnizati date cu privire la precipitatii si temperatura inclusiv variatiile inregistrate pe parcursul unui an. De asemenea, descrieti directia predominanta si ecartul de viteze al vantului pe tot parcursul anului.

Precizati unde se afla cea mai apropiata statie meteorologica de unde pot fi obtinute mai multe detalii.

Precizati adancimea de inghet, in conformitate cu standardul STAS 6054/77.

## Date topografice

Descrieti la modul general din punct de vedere topografic zona in care se va desfasura proiectul.

Oferiti informatii cu privire la orice studiu topografic aferent Santierului. In acest paragraf se va include doar un sumar al acestor informatii, toate detaliile relevante urmand a fi prevazute in Capitolul 5 "Informatii incluse in Contract" sau in Capitolul 6, "Informatii neincluse in contract", in functie de acuratetea presupusa a datelor.

## Investigatii Geologice si Hidrologice

Descrieti la modul general din punct de vedere al caracteristicilor geologice, hidrogeologice, al  studiilor de inundabilitate sau a oricaror informatii relevante (dupa caz) privind zona in care se va desfasura proiectul.

Furnizati informatii privind orice investigatii geologice ale terenului/solului relevante pentru amplasamentul respectiv. In cadrul acestui paragraf se va include doar un sumar al acestor informatii, toate detaliile relevante urmand a fi incluse in Capitolul 5, "Informatii incluse in Contract" sau Capitolul 6, "Informatii neincluse in contract", in functie de acuratetea datelor.

## Infrastructura existenta

Oferiti detalii relevante privind infrastructura existenta care va afecta sau va fi afectata de lucrarile propuse. Aceste detalii vor include urmatoarele:

- Legatura dintre infrastructura existenta si lucrarile propuse;

- Capacitatea proiectata;

- Debitul maxim proiectat;

- Capacitatea maxima existenta;

- Debitul mediu existent;

- Procesul de epurare existent;

- Varsta infrastructurii existente (anul constructiei/punerii in functiune);

- Starea actuala a constructiei/echipamentelor, conform rezultatelor expertizelor tehnice realizate, daca exista

## Lista planselor existente

Precizati disponibilitatea (locatie/modalitate de acces) planselor aferente structurilor existente, infrastructurii si utilitatilor santierului.

Includeti de asemenea in aceasta sectiune si o lista a planselor existente, cu conditia ca aceasta sa nu depaseasca o pagina. In cazul in care aceasta e mai lunga, includeti lista completa fie in Capitolul 5 „Informatii incluse in Contract”, fie in Capitolul 6 „Informatii neincluse in Contracti”, in functie de acuratetea datelor.

## Facilitati existente

Furnizati informatii detaliate cu privire la facilitatile disponibile pe santier. Acestea vor include:

- Instalatii electrice – localizarea cablurilor, la suprafata sau subteran, substatii in incinta sau langa santier, diametrul cablurilor, puterea si tensiunea;

- Apa potabila – debitul si diametrul conductelor;

- Canalizare - debitul, sensul de scurgere al apelor si diametrul conductelor;

- Gaz – debitul si diametrul conductelor;

- Telefon/ Internet.

## Cerinte privind alimentarea cu energie electrica

Precizati sursa si tipul de energie electrica necesara pentru lucrari, precum si conditiile de alimentare impuse Antreprenorului de catre furnizorul local de energie electrica

Precizati (daca este cazul) ce sistem de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica este necesar.

## Riscuri privind instalatiile Autoritatii Contractante

Vor fi enumerate toate riscurile de sanatate/siguranta identificate in santier, inclusiv depozitele de clor si alte materiale periculoase, zonele contaminate, cablurile electrice de inalta tensiune, materiale care contin azbest, etc.

## Lucrari Provizorii ale Antreprenorului

Oferiti detalii cu privire la Lucrarile Provizorii propuse, daca sunt disponibile. Daca acestea trebuie sa fie agreate impreuna cu Autoritatea Contractanta, atunci acest lucru va fi precizat. Daca nu exista suficient spatiu pentru Lucrarile Provizorii in cadrul Santierului, atunci se va preciza faptul ca stabilirea Lucrarilor Provizorii va fi exclusiv in responsabilitatea Antreprenorului.

Se va include urmatorul text:

Inainte de stabilirea Lucrarilor Provizorii, Antreprenorul va inainta proiectul privind amplasarea acestora Inginerului, pentru apobare. Toate modificarile ulterioare aduse proiectului pentru Lucrari Provizorii, vor fi inaintate Inginerului pentru aprobare, inaintea implementarii acestora. Daca Inginerul va solicita modificari la proiectul pentru Lucrari Provizorii, Antreprenorul va implementa toate modificarile solicitate.

Antreprenorul va avea in vedere urmatoarele aspecte:

Lucrarile Provizorii din cadrul Santierului vor fi realizate in asa fel incat Inginerul sa aiba o vedere clara asupra functionalitatilor acestora..

Facilitatile de cazare (rulote sau cladiri temporare) nu vor fi permise in cadrul Santierului.

## Alte Documente Relevante

Enumerati orice alta informatie sau document relevant privind Santierul. De exemplu, in cazul in care se intentioneaza utilizarea infrastructurii existente se vor pune la dispozitia Antreprenorului rezultatele expertizelor tehnice ale structurilor.

## Autorizatii si Avize

S-au obtinut urmatoarele autorizatii si avize, copiile acestora fiind incluse  in Capitolul 5, „Informatii incluse in Contract”. Antreprenorul se va conforma prevederilor respectivelor autorizatii si avize.

Enumerati aici doar autorizatiile si avizele deja obtinute. Includeti copii integrale ale acestor  documente in Capitolul 5, „Informatii incluse in Contract”.

Lista autorizatiilor si avizelor deja obtinute va include documente precum:

- Certificatul de Urbanism;

- Autorizatia Sanitara emisa de catre Directia de Sanatate Publica locala

- Avizul de Gospodarire a Apelor emis de catre Apele Romane, Administratia Nationala, locala;

- Posibilul impact al proiectului asupra ariilor protejate NATURA 2000;

- Avizul de Mediu emis de catre autoritatea competenta;

- Avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor, emis de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU);

- Avizul Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare (ANIF) Planuri de situatie / Avize favorabile de la companiile de utilitati publice precum electricitate, gaz , telecomunicatii etc.

Includeti urmatorul text:

Certificatul de Urbanism va stabili ce fel de avize si documentatii vor fi necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire. Ca de exemplu:

D.T.A.C. – Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

D.T.A.D. - Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare

D.T.O.E. - Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei

Antreprenorul este responsabil cu obtinerea acestora (daca este nevoie), precum si a altor autorizatiii, avize, certificate, necesare pentru executia lucrarilor.

## Expertize si investigatii aditionale

Toate informatiile disponibile au fost incluse in Capitolele 5 si 6. Antreprenorul este responsabil cu realizarea pe cheltuiala proprie a oricaror investigatii aditionale si cu colectarea oricaror informatii suplimentare, necesare pentru executia lucrarilor.

# CERINTE GENERALE DE PROIECTARE

## Date principale

In aceasta sectiune vor fi precizate cerintele cu caracter general referitoare la Lucrari. Va fi inclus numai un sumar al acestora. Informatiile detaliate vor fi incluse in Capitolul 2, Sectiunea 5 - ”Procesul tehnologic si Echipamente aferente” precum si in Capitolul 5, „Informatii incluse in Contract”.

Din lista de mai jos se vor selecta doar aspectele relevante si se vor furniza informatiile corespunzatoare.

Alimentarea cu apa:

- Debit proiectat;

- Sursa de apa;

- Precizari referitoare la statiile de pompare (daca este cazul);

- Precizari referitoare la acumulari (daca este cazul);

- Precizari referitoare la instalatii si echipamente (noi sau reabilitate);

Ape uzate:

- Denumirea zonei geografice deservite;

- Numarul populatiei deservite;

- Cerintele de calitate ale efluentului;

- Denumirea receptorului;

- Precizari referitoare la instalatii si echipamente (noi sau reabilitate);

## Alimentarea cu energie electrica

Se va preciza capacitatea si pozitionarea sursei de alimentare cu energie electrica necesara Lucrarilor. Se vor preciza responsabilitatile Antreprenorului in ceea ce priveste obtinerea energiei necesare de la furnizorul local de energie electrica.

Oferiti detalii cu privire la sistemul de rezerva de alimentare cu energie (daca este cazul).

## Utilizarea structurilor existente

Se vor furniza detalii privind disponibilitatea unor cladiri sau structuri in vederea folosirii acestora de catre Antreprenor pentru Lucrari. In cazul in care acesta intentioneaza scoaterea din uz demolarea, transformarea sau reabilitatrea unor structuri existente, se va asigura ca exista o solutie alternativa pentru continuarea operarii Statiei in mod  corespunzator. In caz contrar, Antreprenorul, pe propria sa cheltuiala, va asigura instalarea unor facilitati temporare pentru functionarea Statiei, in functie de necesitati.

Este de retinut ca daca se propune utilizarea oricareia dintre structurile existente sau daca Antreprenorului ii este permis prin documentele contractuale sa decida utilizarea acestora in scopul Lucrarilor, atunci expertizele tehnice ale acestor structuri (realizate in conformitate cu legislatia in vigoare) vor fi incluse in Capitolul 5 „Informatii incluse in Contract”.

## Restrictii impuse de procedurile de exploatare ale Autoritatii Contractante

Enumerati orice conditii impuse pentru operarea echipamentelor Autoritatii Contractante cum ar fi:

- Capacitati minime de tratare mentinute;

- Perioada de preaviz in cazul oricarei scoateri din functiune;

- Perioade maxime de timp permise pentru orice scoatere din functiune (cum ar fi in cazul racordurilor).

- Punerea in functiune a noii Statii pentru a putea mentine capacitatea instalatiilor existente;

- Accesul vehiculelor utilitare care transporta, de exemplu, substante chimice, namol sau a vehiculelor de vidanjare.

Un exemplu de text referitor la cele de mai sus poate fi urmatorul:

"Perioada maxima admisa pentru scoaterea din functiune a echipamentului este de 48 de ore. Aceasta va include timpul necesar pentru izolarea sistemului (sistemelor) de instalatii, scurgere, sterilizare, spalare si amorsare, a echipamentelor precum si repornirea sistemului/sistemelor pentru reluarea operarii. Toata manopera, Echipamentele si Materialele necesare pentru realizarea operatiunilor de drenare, sterilizare, spalare si amorsare a echipamentelor vor fi asigurate de catre Antreprenor.

Instalatiile si echipamentele existente vor ramane functionale, cu exceptia perioadelor de scoatere din functiune ce au fost agreate de Inginer.

Perioadele de scoatere din functiune vor fi programate de catre Antreprenor si aduse la cunostinta in scris Inginerului, cu 30 de zile inaintea inceperii acestei operatiuni. Nerespectarea sau anularea de catre Antreprenor a operatiunilor de scoatere din functiune va avea ca rezultat solicitarea de catre acesta a inca unui preaviz de patru saptamani.

Scoaterile din functiune nu vor fi aprobate de catre Inginer decat in conditiile in care prezentarea metodologiei de lucru este realizata cu cel putin 48 de ore inaintea inceperii lucrarilor. Fara aceasta documentatie, se va considera ca Antreprenorul nu a reusit sa realizeze operatiunile de scoatere din functiune la data aprobata.

Antreprenorul va rambursa costurile suportate de catre Autoritatea Contractanta, daca nu va realiza lucrarile programate in timpul unei scoateri din functiune aprobate.

De asemenea, Antreprenorul va rambursa costurile suportate de catre Autoritatea Contractanta si in cazul in care, va anula desfasurarea lucrarilor cu mai putin de 48 ore inainte de scoaterea din functiune aprobata.

## Restrictii privind impactul asupra mediului

Precizati obiectivele care trebuiesc atinse.

Enumerati mai jos toate restrictiile impuse, inclusiv restrictii cu privire la:

- Poluarea aerului;

- Contaminarea solului si a apelor;

- Zgomot, inclusiv limitari ale programului de lucru;

- Depozitarea namolului, deseurilor si pietrisului;

- Restrictii privind procesul tehnologic proiectat, cum ar fi limitarea utilizarii substantelor chimice toxice (ex. clor);

Descrieti metodele de monitorizare si control ale operatiunilor de constructie pentru a respecta restrictiile prezentate mai sus.

## Documentele Antreprenorului pentru revizuire si aprobare de catre Inginer

Documentatia ce va fi furnizata in scopul verificarii si aprobarii trebuie sa includa, fara a se limita, insa la urmatoarele:

Documentele ce sunt in mod normal supuse verificarii si aprobarii Inginerului sunt enumerate mai jos (lista va fi adaptata in functie de necesitati). Mentionam ca aprobarea tuturor si fiecaruia dintre aceste documente poate necesita alocarea de catre Inginer a unor perioade extinse de timp, motiv pentru care este o practica comuna sa se solicite numai verificarea si aprobarea documentelor de maxima importanta.

- Diagrame flux tehnologic, inclusiv bilanturi masice si fluxurile de energie;

- Sistemul de control si specificatiile operationale de control;

- Planurile generale, dimensiunile, precum si detaliile de amplasament;

Documentatia ce va fi furnizata in scopul verificarii va include, fara a se limita insa la, urmatoarele:

- Informatiile de baza privind siguranta in executia lucrarilor;

- Calcule pentru dimensionarea echipamentelor;

- Scheme electrice monofilare;

- Calcule electrice de sistem, cum ar fi dimensionare cablu, nivele de eroare si protectie;

- Detalii cu privire la elemente ale statiei de epurare, inclusiv echipamente mecanice si electrice, schema tehnologica a statiei, detalii cu privire la pozarea conductelor, diametre, directia de curgere, cote radier, acoperirea de beton;

- Calcule hidraulice pentru echipamente si guri de deversare;

- Calcule hidraulice pentru statii de pompare si conducte sub presiune;

- Detalii cu privire la modificarile aduse caminelor de vizitare existente si racordurilor la sistemul de canalizare existent;

- Inventarierea camerelor/caminelor de vizitare, configuratia schematica pentru fiecare camin si camera de vizitare oferind detalii cu privire la pozarea conductei, diametre, directia de curgere, cote radier, precum si acoperire de beton;

- Criteriile de proiectare si metodologia referitoare la realizarea elementelor structurale si modul in care detaliile de fundare sunt in conformitate cu studiul geotehnic;

- Detalii ale statiilor de pompare, inclusiv echipament mecanic si electric;

- Detalii cu privire la echipamentele inclusiv intretinerea acestora pentru tratarea namolurilor

- Detalii cu privire la constructia de drumuri si refacere carosabil;

- Detalii privind cladirile existente, inclusiv a echipamentelor si instalatiilor;

- Vor fi adaugate clauze suplimentare adecvate specifice Lucrarilor.

Documentele Antreprenorului vor fi elaborate intr-un format acceptat de catre Inginer.

Antreprenorul va elabora un program de inaintare a documentelor catre Inginer, in termen de 20 de zile lucratoare de la Data de Incepere a Lucrarilor. Respectivul program, va cuprinde documentatia contractuala relevanta, precum si datele de transmitere planificate. Acest program va indica care sunt documentele care vor fi depuse in vederea verificarii si aprobarii sau numai pentru aprobare,

Antreprenorul va furniza Inginerului doua copii pe suport de hartie si doua pe suport electronic, ale tuturor documentelor tehnice depuse spre verificare. Plansele printate vor fi in format A1, daca Inginerul nu dispune altfel.

Un registru al planselor si documentelor va fi mentinut si actualizat in permanenta de catre Antreprenor. O copie actualizata a registrului va fi inmanata Inginerului de fiecare data cand o plansa sau un document este emis.