Capitol 2		Cerinţele Autorităţii Contractante

Secţiunea 5		Proces Tehnologic şi Echipamente Aferente

Partea 1a		Cerinţe Specifice Proiectului – Apă Uzată

INSTRUCŢIUNI PENTRU ELABORATORUL DOCUMENTULUI

Generalităţi

În funcţie de particularităţile şi specificul obiectului contractului, conţinutul caietului de sarcini  se adaptează şi/sau completează de către Autoritatea Contractantă, respectiv proiectantul care va elabora aceste documentaţii.

- Textul scris cu caractere normale este obligatoriu şi nu trebuie modificat;

- Textul scris cu caracter italic reprezintă instrucţiuni de  completare a  prezentelor documente destinate Autorităţii Contractante, respectiv proiectantului şi nu sunt destinate Ofertantului.

Cuprins

1	DATE PRIVIND DEBITUL ŞI INCARCARILE	581

1.1	Introducere	581

1.2	Incarcari – valori pentru proiectare	581

1.3	Informaţii suplimentare privind debitele si incarcarile	581

2	CALITATEA EFLUENTULUI TRATAT	583

3	EPURARE PRELIMINARĂ/PREEPURARE	584

3.1	Amendamente	584

3.2	Adăugiri	584

4	EPURARE MECANICĂ	585

4.1	Amendamente	585

4.2	Adăugiri	585

5	Epurare  biologica	586

5.1	Amendamente	586

5.2	Adăugiri	586

6	EPURARE TERTIARA	587

6.1	Amendamente	587

6.2	Adăugiri	587

7	TRATARE NĂMOL	588

7.1	Amendamente	588

7.2	Adaugiri	588

8	MASURARE DEBITE ŞI PRELEVARE PROBE	589

8.1	Amendamente	589

8.2	Adaugiri	589

9	SISTEMUL SCADA PENTRU EPURAREA APEI	590

9.1	Amendamente	590

9.2	Adaugiri	590

10	CLĂDIREA STATIEI PENTRU EPURAREA APEI, LABORATOR SI DOTARI DE LABORATOR	591

10.1	Amendamente	591

10.2	Adaugiri	591

# DATE PRIVIND DEBITUL ŞI INCARCARILE

## Introducere

Informaţii suplimentare privind debitul şi Incarcarile sunt incluse în studiul de fezabilitate. Datele de referinţă privind studiul de fezabilitate sunt incluse în Capitolul 5.

Debite de  proiectare

- Debitele proiectate medii zilnice ale Lucrărilor sunt prezentate în Error! Reference source not found.<0}

| {0>Design flows*<}80{>Debite de proiectare*<0} |  | {0>Unit<}100{>Unitate<0} | {0>Value **<}84{>Valoare**<0} |
| --- | --- | --- | --- |
| Debitul zilnic mediu: Qzi med |  | m3/zi | introduceţi numărul |
| Debitul zilnic maxim: Qzi max |  | m3/zi | introduceţi numărul |
| Debitul orar maxim: Qh max |  | m3/h | introduceţi numărul |
| Debitul orar minim Qh min |  | m3/h | introduceţi numărul |
| * | {0>Design flow definitions are given in.<}98{>Definiţiile debitelor de proiectare sunt prezentate în Error! Reference source not found..<0} |  |  |
| ** | {0>All flows to exclude return or recycled flows<}0{>Toate debitele exclud debitele de recirculare sau reciclate<0} |  |  |

Tabelul 1-1: Debite de proiectare

| {0>Flow<}100{>Debit<0} | {0>Definition<}100{>Definiţie<0} |
| --- | --- |
| Qzi med | {0><}100{>Debitul zilnic mediu reprezinta media volumelor de apa utilizate zilnic intr-o perioada de timp considerataDeDe<0} |
| Qzi max | Debitul zilnic maxim reprezinta valoarea maxima a volumelor de apa utilizate zilnic intr-o perioada de timp considerata |
| Qh max | {0><}100{>DeDebitul orar maxim reprezinta valoarea maxima a debitului orar de apa din ziua de consum maxim |
| Qh min | DebDeDebitul orar minim reprezinta cel mai mic debit orar dintr-o perioada de timp considerata<0} |

Tabelul 1-2: Definitiile debitului

<0}

## Incarcari – valori pentru proiectare

- Incarcarile, ca valori pentru proiectare  pentru statii de epurare sunt prezentate în Tabelul 1-3.Tabelul 1-3: Incarcari – valori pentru proiectare

| Calitatea Influentului (apa uzata bruta) | Concentratie | Incarcare maxima |
| --- | --- | --- |
|  | (mg/l) | (Kg/zi) |
| CCO | <introduceti valoarea> | <introduceti valoarea> |
| CBO5 | <introduceti valoarea> | <introduceti valoarea> |
| MTS | <introduceti valoarea> | <introduceti valoarea> |
| Ntotal | <introduceti valoarea> | <introduceti valoarea> |
| Ptotal | <introduceti valoarea> | <introduceti valoarea> |

Tabelul 1-3: Incarcari – valori pentru proiectare

Informaţii suplimentare privind debitele si incarcarile

- În Tabelul 1-4 sunt prezentate informaţii diverse despre debit şi incarcari.

| Date diverse despre debit şi incarcari |  | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Populaţie (P) |  | Număr | introduceţi numărul |
| Populaţie racordata la sistem unitar de canalizare(Pc) |  | Număr | introduceţi numărul |
| Populaţie racordata la sistem separativ de canalizare (PS) |  | Număr | introduceţi numărul |
| Infiltratii (I) |  | m3/zi | introduceţi numărul |
| Efluent de la societăţi comerciale (E) |  | m3/zi | introduceţi numărul |
| * | Definiţiile debitului proiectat sunt prezentate în Tabelul 1-5 |  |  |

Tabelul 1-4: Date diverse privind debitul şi incarcari

| Termen | Definiţie |
| --- | --- |
| P | Populaţie |
| Pc | Populaţie racordată la sistemul de canalizare unitar (apa uzata şi apă pluviala) |
| PS | Populaţie conectată la sistemul de canalizare separativ (numai apa uzata) |
| Qinfiltratie, zi | Debit zilnic de infiltratii |
| E | Debit zilnic din sectorul industrial |

Tabelul 1-5: Definiţii

# CALITATEA EFLUENTULUI TRATAT

- Lucrările sunt proiectate să îndeplinească standardele privind efluentul de la Tabelul 2-1 şi Tabelul 2-2.

Standardele prezentate mai jos reprezintă concentraţiile maxime permise la evacuarea in emisar. Antreprenorul trebuie să proiecteze Lucrările astfel încât să se asigure că valorile nu se abat de la cerinţele relevante ale NTPA - 001 – 11, revizuit prin HG 352/2005 care transpune prevederile Directivei pentru Tratarea Apei Uzate Urbane 91/271/EEC.. Antreprenorul garantează conformitatea cu Standardele privind Efluentul (a se vedea Capitolul 4 secţiunea 3 partea 1b).

| Parametru |  | Unitate | Standard Efluent * |
| --- | --- | --- | --- |
| CBO5 |  | mg/l | 25 |
| CCO |  | mg/l | 125 |
| MTS |  | mg/l | 35 |
| * | Numărul de eşantioane care depăşesc această valoare depinde de numărul de eşantioane colectate, astfel cum este definit în NTPA-011-2002 şi reprodus în Lista de Garanţii. |  |  |

Tabelul 2-1: Standarde privind evacuarea efluentului final tratat pentru CBO5, CCO şi TSS.

| Parametru |  | Unitate | Media anuală) |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot Total |  | mg/l | 5 |
| Fosfor Total |  | mg/l | 2 (10.000-100.000 PE.) |
| * | Numărul de eşantioane care depăşesc această valoare depinde de numărul de eşantioane colectate, astfel cum este definit în NTPA-011-2002 şi reprodus în Lista de Garanţii. |  |  |

Tabelul 2-2: Standarde privind efluentul pentru azot şi fosfor

# EPURARE PRELIMINARĂ/PREEPURARE

## Amendamente

Dacă persoana care elaborează documentaţia de atribuire doreşte să amendeze oricare dintre clauzele incluse în capitolul: "Procesului Tehnologic şi Echipamentelor Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Dacă nu există amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adăugiri

Dacă persoana care elaborează documentaţia de atribuire doreşte să includă clauze suplimentare în capitolul: "Procesului Tehnologic şi Echipamentelor Aferente", le va insera aici.

Dacă nu există adăugiri, se va preciza “Nici o adăugire”.

# EPURARE MECANICĂ

## Amendamente

Dacă persoana care elaborează documentaţia de atribuire doreşte să amendeze oricare dintre clauzele incluse în capitolul: "Procesului Tehnologic şi Echipamentelor Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Dacă nu există amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adăugiri

Daca persoana care elaborează documentaţia de atribuire doreşte să includă clauze suplimentare în capitolul: "Procesului Tehnologic şi Echipamentelor Aferente", le va insera aici.

Dacă nu există adăugiri, se va preciza “Nici o adăugire”.

# Epurare  biologica

## Amendamente

Dacă persoana care elaborează documentaţia de atribuire doreşte să amendeze oricare dintre clauzele incluse în capitolul: "Procesului Tehnologic şi Echipamentelor Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Dacă nu există amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adăugiri

Dacă persoana care elaborează documentaţia de atribuire doreşte să includă clauze suplimentare în capitolul: "Procesului Tehnologic şi Echipamentelor Aferente", le va insera aici.

Dacă nu există adăugiri, se va preciza “Nici o adăugire”.

# EPURARE TERTIARA

## Amendamente

Dacă persoana care elaborează documentaţia de atribuire doreşte să amendeze oricare dintre clauzele incluse în capitolul: "Procesului Tehnologic şi Echipamentelor Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Dacă nu există amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adăugiri

Dacă persoana care elaborează documentaţia de atribuire doreşte să includă clauze suplimentare în capitolul: "Procesului Tehnologic şi Echipamentelor Aferente", le va insera aici.

Dacă nu există adăugiri, se va preciza “Nici o adăugire”.

# TRATARE NĂMOL

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# MASURARE DEBITE ŞI PRELEVARE PROBE

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri,, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# SISTEMUL SCADA PENTRU EPURAREA APEI

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri,  le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.

# CLĂDIREA STATIEI PENTRU EPURAREA APEI, LABORATOR SI DOTARI DE LABORATOR

## Amendamente

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa amendeze oricare dintre clauzele incluse in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente" - Specificatii  tehnice generale incluse in Ghiduri, le va insera aici.

Daca nu exista amendamente, se va preciza “Nici un amendament”.

## Adaugiri

Daca persoana care elaboreaza documentatia de atribuire doreste sa includa clauze suplimentare in capitolul: "Proces Tehnologic si Echipamente Aferente", le va insera aici.

Daca nu exista adaugiri, se va preciza “Nici o adaugire”.