Capitol 4		Liste

Sectiunea 3		Propunerea Contractorului

Partea 2a		Liste informatii tehnice- Apa uzata

Cuprins

Lista T 1 /	Pompe centrifugale	740

Lista T 2 /	Pompe volumetrice	741

Lista T 3 /	Pompe (Altele)	742

Lista T 4 /	Ansambluri pompe auxiliare	743

Lista T 5 /	Gratare	744

Lista T 6 /	Conveiere / Transportoare hidraulice	745

Lista T 7 /	Deznisipator (Tratare /  Echipament si manevrare solide)	746

Lista T 8 /	Poduri racloare	748

Lista T 9 /	Mixere submersibile	749

Lista T 10 /	Mixere verticale	750

Lista T 11 /	Suflanta sau compresor de aer	751

Lista T 12 /	Difuzoare de aer	752

Lista T 13 /	Filtrare	753

Lista T 14 /	Centrifugă	755

Lista T 15 /	Echipament de dozaj chimic	756

Lista T 16 /	Pod rulant	759

Lista T 17 /	Dispozitiv de control logic programabil (PLC)	760

Lista T 18 /	Interfaţa operatorului	761

Lista T 19 /	Telemetrie	762

Lista T 20 /	Transformator electric	763

Lista T 21 /	Echipament electric de distribuţie	764

Lista T 22 /	MCC (Centru Control Motor)	765

Lista T 23 /	Instrumente	766

Lista T 24 /	Lista pieselor de rezervă	767

Lista T 25 /	Lista uneltelor speciale	768

Lista T 26 /	Lista privind puterea electrică	769

Lista T 27 /	Lista articolelor de sistem suplimentare	770

Preambul la Listele de Informaţii Tehnice

Generalităţi

Ofertantului i se cere să completeze Listele de Informaţii Tehnice în care se prezintă detalii despre echipamentele care vor fi furnizate în baza Contractului. Vor fi completate liste separate cu informaţii pentru fiecare echipament, acoperind fiecare aplicaţie unde va fi utilizat echipamentul.

Dacă, acolo unde urmează să fie folosite echipamente, sunt necesare mai multe echipamente sau aplicaţii, ofertantul va copia lista relevantă cu informaţii de câte ori este necesar pentru a prezenta detalii complete despre echipamentele care vor fi furnizate.

In cazul in care solutia tehnica propusa nu necesita un anumit tip de echipament din lista se va specifica N/A si nu se va completa.

Pentru alte echipamente necesare solutiei tehnice, care nu se regaseste in lista de mai jos, ofertantul va intocmi un document similar care sa prezinte toate caracteristicile relevante pentru acel echipament*

*Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul sa solicite orice alte informatii tehnice pe care le considera relevante

Cerinţe speciale pentru Listele T23 - T36

Ofertantul va prezenta următoarele informaţii:

Lista T24 – Lista pieselor de rezervă

Ofertantul va prezenta liste de piese de rezervă, inclusiv preţurile acestora, pentru operarea şi întreţinerea pe o perioadă de doi ani a tuturor Echipamentelor incluse în cadrul Lucrărilor.

Lista T25 – Lista uneltelor speciale

Ofertantul va prezenta liste de unelte speciale, inclusiv preţurile acestora, necesare pentru întreţinerea Echipamentelor.

Lista T26 – Lista privind Puterea Electrică

Ofertantul va prezenta estimări detaliate şi exacte privind consumul de electricitate pentru toate echipamentele incluse în cadrul ofertei, indicând puterea instalată şi absorbită de fiecare mecanism inclus în cadrul Statiei şi ciclurile de serviciu estimate pe parcursul unui an.

Lista T27 – Articole de Sistem Suplimentare

Ofertantul va prezenta detalii despre articolele suplimentare incluse în cadrul Echipamentelor, care sunt suplimentare faţă de Specificaţii şi utile pentru susţinerea Ofertei.

Numerotarea Listelor

Când sunt completate, Listele pentru acelaşi tip de echipamente trebuie numerotate consecutiv de către ofertant, împreună cu Numărul Listei lor din formular, Lista T 1/ 1 Lista T 1/ 2 şi Lista T 2/ 1, Lista T 2/ 2 etc.

După ce sunt redactate în întregime, fiecare Listă va primi numere de pagină consecutive, iar ulterior vor fi semnate şi datate în mod corespunzător de către reprezentantul autorizat al ofertantului.

Pompe centrifugale

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Pompă model nr. |  |  |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) |  |  |
| Capacitate | m3/h |  |
| Inaltime de pompare | m |  |
| Randamentul pompei in functiune | % |  |
| Putere instalata la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

Pompe volumetrice

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Pompă model nr. |  |  |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) |  |  |
| Capacitate | m3/h |  |
| Inaltime de pompare | m |  |
| Randamentul pompei in functiune | % |  |
| Putere instalata la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

Pompe (Altele)

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Pompă model nr. |  |  |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) |  |  |
| Capacitate | m3/h |  |
| Inaltime de pompare | m |  |
| Randamentul pompei in functiune | % |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

Ansambluri pompe auxiliare

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Pompă model nr. |  |  |
| Nr. de unităţi (active / de rezervă) |  |  |
| Capacitate | m3/h |  |
| Inaltime de pompare | m |  |
| Randamentul pompei in functiune | % |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |
| Presiune de pompare – inaltime de pompare | mbar |  |

Gratare

| Gratar | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Tip: Bară, Bandă, Tambur / Rotativ, Fix |  |  |
| Tip: Orizontal, Vertical, Înclinat |  |  |
| Dacă este înclinat, menţionaţi de asemenea unghiul faţă de verticală |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Număr de unităţi (in functiune / de rezervă) | Nr |  |
| Număr de unităţi (de rezervă) | Nr |  |
| Capacitate proiectata (fiecare gratar) | m3/h |  |
| Lăţime gratar | m |  |
| Material de construcţie |  |  |
| Lăţime canal de montare | m |  |
| Adâncime apă amonte (gratar curat) | m |  |
| Deschideri gratar | mm |  |
| Deschideri gratar în 1 sau 2 dimensiuni |  |  |
| Grosimea barelor | mm |  |
| Porozitate gratar (curat) | % |  |
| Metodă de curatire gratar |  |  |
| Pierdere hidraulica de sarcina la capacitatea proiectata | m |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

Conveiere / Transportoare hidraulice

| Conveier | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Materialul de transportat |  |  |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) |  |  |
| Tip: curea sau şurub |  |  |
| Denumire / Numar model |  |  |
| Lăţime conveier / transportor hidraulic | m |  |
| Lungime conveier / transpotor hidraulic | m |  |
| Capacitate maximă sau proiectată | m3/hr |  |
| Viteză conveier, sau viteză de rotaţie | rpm |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

Deznisipator (Tratare /  Echipament si manevrare solide)

| Deznisipator |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Separator grasimi, separator tip vortex, separator tip vortex fara alimentare cu energie electrica, canal cu viteza constanta |  |  |
| Model Nr |  |  |
| Număr de unitati (in functiune / de rezerva) | Nr |  |
| Număr de unitati (de rezerva) | Nr |  |
| Capacitate proiectată (pentru fiecare deznisipator) | m3/h |  |
| Latime separator | m |  |
| Material de construcţie |  |  |
| Latime canal intrare | m |  |
| Capacitate deznisipator | l/s |  |
| Expecte Eficienta pentru tratare la debite minime / maxime | % |  |
| Pierdere de sarcina hidraulica / capacitate proiectata | m |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |
| Echipament conditionare nisip | Unitate | Informaţii |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Tip: pompa melcata, gratar, spalare / dezhidratare (Vortex) sau cu viteza constanta. Altele (Specificati), tip monobloc |  |  |
| Model Nr |  |  |
| Număr de unitati (in functiune / de rezerva) | Nr |  |
| Număr de unitati (de rezerva) | Nr |  |
| Capacitate proiectată (pentru fiecare deznisipator) | m3/h |  |
| Umiditate maxima nisip | % |  |
| Continut maxim substante organice fecaloide in nisip | % |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |
| Pompe evacuare nisip (daca este specificat) |  |  |
| Viteza rotatie suflanta | rpm |  |
| Putere absorbita suflanta | kW |  |
| Pompe manevrare substante solide (daca este specificat) |  |  |
| Capacitate | l/s |  |
| Inaltime | m |  |
| Eficienta | % |  |
| Putere absorbita | kW |  |
| Transfer nisip |  |  |
| Apa pentru sistemul de spalare in contracurent (daca este cazul) |  |  |
| Apa / Aer |  |  |
| Presiune | Bar |  |
| Debit | l/min |  |

Poduri racloare

| Poduri racloare circulare | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Denumire / nr. model |  |  |
| Pod întreg / jumătate |  |  |
| Diametru pod | m |  |
| Lungime pasarelă | m |  |
| Material de fabricare |  |  |
| Material platformă raclor |  |  |
| Roată platformă raclor - material de fabricare |  |  |
| Metodă eliminare spuma |  |  |
| Viteză pod | m/min |  |
| Amplasare mecanism (centrală / periferică) |  |  |
| Producător inel de contact |  |  |
| Putere motor mecanism pod | kW |  |
| Randament motor | % |  |

Mixere submersibile

Ofertantul va prezenta informaţiile menţionate mai jos pentru fiecare mixer submersibil propus spre a fi inclus în cadrul Statiei.

| Mixere submersibile | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Material de construcţie |  |  |
| Tip |  |  |
| Denumire / numar model |  |  |
| Tip de elice |  |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Tip de cuzineţi şi dispozitive de etanşare |  |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Viteză de rotaţie | rpm |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Randament condensator | μF |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

Mixere verticale

| Mixere | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Producător |  |  |
| Denumire / nr. model |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Tip |  |  |
| Tip de elice |  |  |
| Material de construcţie |  |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Viteză de rotaţie | rpm |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

Suflanta sau compresor de aer

| Suflante sau compresoare de aer | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Tip |  |  |
| Număr (in functiune / de rezerva) |  |  |
| Volum maxim de alimentare – capacitate | Nm3/h |  |
| Volum de pompare | Nm3/h |  |
| Presiune de pompare – inaltime de pompare | mbar |  |
| Randament la punctul de lucru | % |  |
| Putere de intrare la arbore | kW |  |
| Producător motor |  |  |
| Tipul şi specificaţiile motorului |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Randament condensator | μF |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |

Difuzoare de aer

| Difuzoare de aer | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Tip de difuzoare |  |  |
| Material membrană difuzor |  |  |
| Material difuzor |  |  |
| Material reţea aer |  |  |
| Număr de difuzoare pe bazin | Nr. |  |
| Număr de difuzoare pe canal sau bandă | Nr. |  |
| Detalii suport difuzor / conductă |  |  |
| Tipul conexiunilor detaşabile |  |  |
| Presiune de lucru difuzor | mbar |  |

Filtrare

| Filtrare nisip | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Tip (gravitational / presiune) |  |  |
| Zonă pat filtrare (pe filtru) | m2 |  |
| Număr de filtre | buc |  |
| Ciclu minim de filtrare | ore |  |
| Pierdere de presiune filtru curat | mm |  |
| Pierdere presiune maximă filtru murdar | mm |  |
| Tip podea |  |  |
| Grosime strat filtrare (pentru fiecare filtru, în cazul în care sunt mai multe tipuri de filtre) | m |  |
| Specificatii strat filtrant |  |  |
| Rată maximă filtrare | m/h |  |
| Rată maximă filtrare cu un filtru nefuncţional | m/h |  |
| Tip de spalare in contracurent |  |  |
| Cerinţe apa filtrata | m3/m2/h |  |
| Volum rezervor apă spalare | m3 |  |
| Cerinţe privind aerul (la nivelul inferior al filtrului) | Nm3/m2/h |  |
| Volum apă spălare | m3 pe spalare |  |
| Rată alimentare aer pentru spalare (cotaţie) | Nm3/h |  |
| Presiune alimentare aer pentru spalare (cotaţie) | bar |  |
| Metoda recircularii apei de spalare |  |  |
| Tip rezervor apa murdara provenita din spalare filtru |  |  |
| Volum nominal rezervor apa murdara provenita din spalare filtru | m3 |  |
| Pompe apa murdara provenita din spalare filtru |  |  |
| Număr de pompe |  |  |
| Configurarea funcţionării pompelor |  |  |
| Pompe cu turatie fixa sau variabila |  |  |

Centrifugă

| Centrifugă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| Tip |  |  |
| Denumire / nr. model |  |  |
| Număr de unităţi (in functiune /de rezerva) |  |  |
| Dimensiuni | m |  |
| Viteză de rotaţie | rpm |  |
| Capacitate proiectată pentru fiecare unitate | m3/h |  |
| Încărcare nămol proiectată pentru fiecare unitate | kg/h |  |
| Încărcare maximă nămol pentru fiecare unitate | kg/h |  |
| Conţinutul minim de solide uscate din nămolul rezidual procesat | % SU |  |
| Consum de polimeri proiectat | kg/TSU |  |
| Consum apă de spălare | m3/h |  |
| Presiune alimentare pentru apa de spălare | bar |  |
| Producător motor |  |  |
| Putere de iesire la arbore | kW |  |
| Factor putere, izolare |  |  |
| Putere motor | kW |  |
| Randament motor | % |  |
| Viteză motor | rpm |  |
| Producător cutie de viteze |  |  |
| Raport de transmisie general |  |  |
| Lubrifiere |  |  |

Echipament de dozaj chimic

| Dozaj chimic | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Substanţă chimică |  |  |

| Furnizare substanţă chimică | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Tip de substanţă chimică (solidă / lichidă) |  |  |
| Metodă de furnizare |  |  |
| Concentraţie de substanţă chimică furnizată, dacă aceasta este lichidă | (substanţă chimică activă %) |  |

| Stocare vrac substanţă chimică | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător vas |  |  |
| Concentraţie (substanţă chimică activă %) | (substanţă chimică activă %) |  |
| Capacitate rezervor / mărime zonă stocare | m3 sau m2 |  |
| Material de construcţie |  |  |
| Densitate specifică a substanţei chimice stocate |  |  |
| Punct de îngheţ a substanţei chimice stocate | C |  |
| Temperatura max. la care substanţa chimică rămâne stabilă | C |  |
| Numărul de zile de stocare (în raport cu consumul zilnic mediu) | Zile |  |
| Tip stocare Siloz / cameră specială / magazie / clădire chimicale / altele |  |  |
| Dezumidificator inclus | Da / nu |  |

| Pompe de transfer (pentru lichide, unde este cazul) | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| În cazul în care substanţa chimică trebuie transportată dintr-un loc în altul. |  |  |
| Rata de scurgere | l/sec |  |
| Nr. de pompe (de serviciu / asistenţă / rezervă) | Nr. |  |
| Tip pompă |  |  |

| Rezervor stocare substanţa chimică | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| Volum rezervor | m3 |  |
| Concentraţie (substanţă chimică activă %) | (substanţă chimică activă %) |  |
| Tip (vertical, cilindric) |  |  |
| Material |  |  |
| Număr | Nr. |  |
| Nr. zile de stocare (prin raport la utilizarea medie zilnică) | Zile |  |

| Pompe dozaj |  | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Producător |  |  |  |
| Model fabricaţie / nr. |  |  |  |
| Nr. (de serviciu / asistenţă / rezervă) |  | Nr. |  |
| Precizie |  | ± % |  |
| Nivel doză (fiecare pompă) | Maxim | l/h |  |
|  | Mediu | l/h |  |
|  | Minim | l/h |  |
| Tip pompă |  |  |  |

| Diluarea substanţei chimice (dacă se propune) | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Concentratie soluţie diluată | % |  |
| Sursă apă diluare |  |  |
| Rată debit apă pentru diluare |  |  |
| Maximă | l/h |  |
| Medie | l/h |  |
| Minimă | l/h |  |

| Durată de conservare | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Durata de conservare a substanţelor chimice propuse | luni |  |

| Zonare | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Identificaţi orice cerinţe cu privire la zonare |  |  |

Pod rulant

| Pod rulant | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Amplasare echipament |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Încărcătura de lucru în condiţii de siguranţă | tonă |  |
| Deschidere | m |  |
| Viteză de deplasare | m/min |  |
| Tip troliu – manual sau electric |  |  |
| Înălţime troliu | m |  |
| Viteză mişcare troliu | m |  |
| Troliu auxiliar |  |  |
| Dispozitive de mişcare şi limitare |  |  |
| Control pod rulant (cablu de vinci etc.) |  |  |
| Poziţie control |  |  |
| Factorul de siguranţă al cablului de sârmă |  |  |
| Putere instalată | kW |  |

Dispozitiv de control logic programabil (PLC)

| Dispozitiv de control logic programabil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amplasare echipamente |  |  |  |
| Ţară de origine |  |  |  |
| Producător |  |  |  |
| Tip PLC |  |  |  |
| Tip Procesor |  |  |  |
| Mărime memorie |  |  |  |
| Viteză scanare |  |  |  |
| Alimentare cu energie |  |  |  |
| Număr de I/O | Disponibile | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
|  | Utilizate | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
|  | De rezervă | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) |  |  |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |  |
| Facilităţi de diagnosticare |  |  |  |
| Securitatea sistemului |  |  |  |
| Sisteme de comunicare |  |  |  |

Interfaţa operatorului

| Interfaţa operatorului |  |
| --- | --- |
| Amplasare echipamente |  |
| Producător |  |
| Tip |  |
| Tip procesor |  |
| Mărime memorie |  |
| Alimentare cu energie |  |
| Tip afişaj şi mărime (culoare / moNr. de unităţi (in functiune / de rezervă)crom etc.) |  |
| Butoanele de operare furnizate |  |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |
| Spectrul de umiditate |  |
| Facilităţi de diagnosticare |  |
| Securitatea sistemului |  |
| Sisteme de comunicare |  |

Telemetrie

| Telemetrie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amplasare echipamente |  |  |  |
| Ţară de origine |  |  |  |
| Producător |  |  |  |
| Tip |  |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |  |
| Alimentare cu energie |  |  |  |
| Număr de I/O | Disponibile | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
|  | Utilizate | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
|  | De rezervă | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) |  |  |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |  |
| Facilităţi de diagnosticare |  |  |  |
| Securitatea sistemului |  |  |  |
| Sisteme de comunicare |  |  |  |

Transformator electric

| Transformatoare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amplasare echipamente |  |  |
| Producător |  |  |
| Tip (umplut cu ulei / uscat etc.) |  |  |
| Randament IP |  |  |
| Randament |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde conforme cu |  |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |

Echipament electric de distribuţie

| Echipament de distribuţie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aplicaţie |  |  |
| Producător |  |  |
| Tip |  |  |
| Voltaj |  |  |
| Randament IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde conforme cu |  |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |

MCC (Centru Control Motor)

| Centru Control Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ţară de origine |  |  |
| Producător |  |  |
| Tip |  |  |
| Randament bară |  |  |
| Randament IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |

Instrumente

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  |  |
| Producător |  |  |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Rezultate furnizate | Analog |  |
|  | Digital |  |
|  | Altele |  |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Spectru | Minim |  |
|  | Maxim |  |
| Alimentare cu energie |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Randament IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde conforme cu |  |  |
| Spectrul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Spectrul de umiditate |  |  |

Lista pieselor de rezervă

| Articol |  | Lista pieselor de rezervă care vor fi furnizate (1) | Număr furnizat (2) | Cost unitate | Cost total (RON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| (1) | Lista pieselor de rezervă este pentru toate Echipamentele incluse în Lucrări. |  |  |  |  |
|  | Piesele de rezervă trebuie să fie noi şi furnizate în ambalajul lor original. |  |  |  |  |
|  | Ofertantul va aduce la cunoştinţa Autorităţii Contractante detalii despre orice piese de rezervă furnizate care necesită condiţii speciale de depozitare. |  |  |  |  |
| (2) | Numărul pieselor de rezervă furnizate se va calcula conform necesităţilor de funcţionare şi întreţinere pe o perioadă de 2 ani, la un consum zilnic mediu de apă netratată. Consumul zilnic mediu de apă netratată al echipamentelor de tratare este detaliat în Cerinţele Autorităţii Contractante (Capitolul 2 Secţiunea 5 Partea 1b). |  |  |  |  |

Lista uneltelor speciale

| Articol | Lista uneltelor speciale | Număr furnizat |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |

Lista privind puterea electrică

| Echipament | Instalat | Unităţi de serviciu | Putere instalată (cotaţie) (kW / unitate) | Putere absorbită (kW / unitate) | Timp de funcţionare zilnică (h/zi) | Necesarul zilnic de curent electric (kWh/zi) | Timp de funcţionare săptămânală (zile / săpt) | Consum de energie (kWh / an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informaţiile furnizate cu privire la curentul electric trebuie să fie adecvate pentru a determina necesarul total de electricitate pentru Lucrări. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista articolelor de sistem suplimentare

| Articol | Echipament | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |