Capitol 4		Liste

Sectiunea 3		Propunerea Contractorului

Partea 3		Cerinte de proiectare

Preambul

Generalitati

Introducere

Acest preambul serveste drept instructiuni si ghid pentru ofertanti in ceea ce priveste informatiile legate de proiectare pe care trebuie sa le depuna ca parte din oferta.

Acest Preambul nu va face parte din Contract.

Scopul solicitarii informatiilor legate de proiectare

Ofertantul va prezenta proiecatrea Lucrarilor cu detalii suficiente pentru a permite efectuarea unei evaluari  asupra abilitatii sale de a intruni cerintele Contractului.

Ofertantul va adauga proiectului urmatoarele:

- Parte desenata

- Calcule

- Date de fabricatie

- Alte documente ajutatoare

Prezentarea Proiectului

Toate documentele relevante pentru proiectul ofertantului vor fi semnate si datate de catre reprezentatul autorizat al ofertantului.

Toate documentele relevante pentru proiectul ofertantului vor fi integrate Partii 1 sau 2 din Propunerea Contractorului:

Partile desenate vor fi redate la scarile standard.

Matricea de Referinta a Proeictului

Ofertantul va pregati o matrice de referinta pentru toate elementele majore ale Lucrarilor, pentru a facilita revizuirea proiectului.

Matricea va fi prezentata in conformitate cu modelul de mai jos.

Celule din matrice care nu se aplica vor fi marcate cu “ Nu este cazul”.

| Elementul Lucrarilor | Referinte la Partile Desenate | Referinte la Calcule | Referinte la datele Producatorului | Alte date suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Informatii legate de Proiect ce trebuie sa fie Furnizate de catre Ofertant

Introducere

Pentru proiectul sau, Ofertantul va trebui sa prezinte minim informatiile de mai jos:

Dovada conformarii la Limitele fizice ale Santierului

Ofertantul va demonstra ca propunerea sa se conformeaza limitelor fizice de pe santier prin pregatirea unei planse care va arata urmatoarele:

Harta unitatilor de proces;

Conductele principale, canalele si caminele.

Cladirile.

Zonele de depozitare.

Accesul in santier.

Lucrarile temporare.

Plansa va include dimensiuni si denumiri.

Aspecte Operationale legate de Lucrarile Existente Mentinute

Acolo unde este cazul, Ofertantul va demonstra ca lucrarile existente de tratare/epurare vor ramane in functiune in timp ce Lucarile propuse sunt construite.

Demonstartia va consta in text descriptiv insotit de parti desenate. Amplasare oricaror Lucrari Temporare necesare pentru mentinerea rezultatului lucrarilor existente vor fi indicate pe plansa.

Profil Hidraulic

Ofertantul va furniza o plansa cu profilul hidraulic ce va indica directia procesului de epurare si directia procesului de tratare a namolului.

Profilele vor include nivelele hidraulice si cerintele de pompare.

Procesul de epurare

Ofertantul va furniza urmatoarele:

- Descriere a fiecarei etape din procesul de epurare in propunerea sa.

- O descriere a procesului critic din Statie ce va fi utilizata in toate etapele de epurare incluzand metoda sa de operare precum si argumentul pentru includerea sa.

- O descriere a modalitatii de control pentru procesul de epurare propus:

- Detalii legate de instrumentele si echipamentele de masurare incluse in propunerea sa (ex. Debit, solutii, putere, etc)

- Detalii legate de tabloul de comanda si control (intrerupatorul electric si centrele de control motoare ) inlcus in propunerea sa.

Ofertantul va demonstra ca:

- Etapele procesului de epurare din propunerea sa sunt capabile sa atinga nivelul de epurare specificat in Cerinetele pentru Contractor.

- Propunerea sa este potrivita pentru volumul si calitatea parametrilor specificati in Cerinetele pentru Contractor.

Cele mentionate de la punctele (a) la (g) vor fi demonstrate prin intermediul textului descriptiv insotit de calcule, planse, diagrame de conducte si instrumente, programe si specificatii de la Producator.

Procesul de tratare a Namolului

Ofertantul va furniza urmatoarele:

- O descriere a fiecarei etape din procesul de tratare a namolului in propunerea sa;

- O descriere a procesului critic din Statie ce va fi utilizata in toate etapele de tratare a namolului incluzand metoda sa de operare precum si argumentul pentru includerea sa;

- O descriere a modalitatii de control pentru procesul de tratare propus;

- Detalii legate de instrumentele si echipamentele de masurare incluse in propunerea sa (ex. Debit, solutii, putere, etc);

- Detalii legate de tabloul de comanda si control (intrerupatorul electric si centrele de control motoare ) inlcus in propunerea sa.

Ofertantul va demonstra ca:

- Etapele procesului de tratare a namolului din propunerea sa sunt capabile sa atinga nivelul de epurare specificat in Cerinetele pentru Contractor.

- Propunerea sa de tratare a namolului  este potrivita pentru volumul si calitatea namolului rezultat in urma procesului de epurare.

- Cele mentionate de la punctele (a) la (g) vor fi demonstrate prin intermediul textului descriptiv insotit de calcule, planse, diagrame de conducte si instrumente, programe si specificatii de la Producator.

Cerinte legate de Intretinere

Ofertantul va detalia cerinetele de intretinere pentru procesul critic din Statie. Detaliile vor fi enumerate si vor include:

- Descierea articolului

- Cerintele de Intretinere periodica

- Sensibilitatea procesului articolului

- Durata de viata asteptata

Instruire si Experienta Necesara

Ofertantul va furniza detalii legate de urmatoarele, in relatie cu propunerea sa:

- O organigrama ce va identifica structura, rolurile si responsabilitatile personalului de operare.

- Cerinte particulare de instruire pentru personalul din operare.

- Cunostiinte particulare solicitate de catre personalul de operare.