Capitol 4		Liste

Sectiunea 4		Liste de Plăţi

INSTRUCŢIUNI PENTRU ELABORATORUL DOCUMENTULUI

Generalităţi

În funcţie de particularităţile şi specificul obiectului contractului, conţinutul caietului de sarcini  se adaptează şi/sau completează de către Autoritatea Contractantă, respectiv proiectantul care va elabora aceste documentaţii.

- Textul scris cu caractere normale este obligatoriu şi nu trebuie modificat;

- Textul scris cu caracter italic reprezintă instrucţiuni de  completare a  prezentelor documente destinate Autorităţii Contractante, respectiv proiectantului şi nu sunt destinate Ofertantului.

Cuprins

1	Lista de tarife pentru lucrări normate la ziua de lucru	811

1.1	Preambul la Lista de tarife pentru lucrările normate la ziua de lucru	811

1.1.1	Generalităţi	811

1.1.2	Forţa de muncă	811

1.1.3	Echipamentele Antreprenorului	812

1.1.4	Materialele	812

1.2	Listele lucrărilor normate la ziua de lucru	813

1.2.1	Lista forţei de muncă	813

1.2.2	Lista echipamentelor	813

1.2.3	Lista materialelor	815

2	Defalcarea Preţului ofertei	816

CENTRALIZATOR PREŢURI	823

Centralizator preţuri pe fiecare sectiune în parte	824

Liste de preţuri pe activităţi	825

Lista de preţuri nr. 1 - Lucrări Preliminarii	825

Lista de preţuri nr. 2 - Organizare de şantier	825

Lista de preţuri nr. 3 - ..........	825

Lista de preţuri nr. 4 - ......	826

Lista de preţuri nr. ...... – Dotări	826

Lista de preţuri nr. ...... – Sistem de monitorizare	826

Lista de preţuri nr. ..... - Testare, punere în funcţiune, instruirea personalului Angajatorului	826

3	Liste de Plăţi	828

3.1	Generalităţi	828

# Lista de tarife pentru lucrări normate la ziua de lucru

## Preambul la Lista de tarife pentru lucrările normate la ziua de lucru

### Generalităţi

Această listă cuprinde procente şi tarife de utilizat atunci când lucrările urmează să fie executate în regim de normare la ziua de lucru – „dayworks” (referinţă: Sub-clauza 13.6 din Condiţiile de Contract).  Lucrările nu trebuie să fie executate ca lucrări normate la ziua de lucru cu excepţia unui ordin în acest sens de la Inginer în conformitate cu dispoziţiile Sub-clauzei 13.6 Lucrări normate la ziua de lucru.

Procentele şi tarifele introduse de către Antreprenor în cadrul Ofertei sale, în coloana de tarife din Lista de tarife pentru lucrările normate la ziua de lucru, vor fi folosite pentru a evalua orice lucrare comandată de Inginer spre execuţie în regim de normare la ziua de lucru. Aceste procente şi tarife pot fi, de asemenea, folosite pentru a stabili, conform clauzei 3.5, valoarea oricărei modificări ordonate de către Inginer să fie executată în orice alte condiţii.

În sensul acestei liste, costurile se consideră că acoperă:

- Taxele sediului principal

- Costurile şi cheltuielile cu supravegherea şantierului şi cu personalul de şantier

- Transportul forţei de muncă şi indemnizaţiile de călătorie

- Utilizarea echipamentului de protecţie

- Orice taxe statutare sau conexe percepute pentru ocuparea forţei de muncă

- Orele suplimentare, cu excepţia cazului în care sunt ordonate în mod expres sau ulterior aprobate în scris de către Inginer

- Timpul pierdut ca urmare a vremii nefavorabile

- Asigurările de orice tip

- Concediile de odihnă şi concediile sau beneficiile medicale

- Utilizarea si repararea şi echipamentelor

- Toate echipamentele neacţionate mecanic, schelele ridicate, eşafodaj şi estacade, echipamentele de protecţie, iluminat artificial, spaţii de depozitare şi alte asemenea care pot fi de uz general pe şantier

- Toate celelalte pasive şi obligaţii de orice fel.

### Forţa de muncă

- Atunci când forţa de muncă (inclusiv subantreprenorii numai pe partea de forţă de muncă) este angajată la lucrări normate la ziua de lucru, Antreprenorul va fi rambursat la tarifele introduse în Lista cu forţa de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru.

- Lista cu tarifele pentru forţa de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru va include suma aferentă salariilor de plătit muncitorilor, inclusiv toate cheltuielile de regie şi profitul şi toate plăţile suplimentare sau diferenţele achitate în materie de plăţi de subzistenţă, plăţi pentru dificultate, indemnizaţii pentru unelte, bonusuri, responsabilitate, disconfort, neplăceri şi risc.

- Tarifele din Lista cu forţa de muncă vor include costurile pentru uneltele portabile precum cazmale, lopeţi, roabe, mistrii, scări, ferăstraie de mână, găleţi, estacade, ciocane, dălţi şi toate articolele similare, care, în scopul lucrării executate în regim de normare la ziua de lucru, nu sunt luate în considerare ca Echipamente ale Antreprenorului.

- În cazul operatorilor de echipamente şi al manipulanţilor la manivelă, plata se calculează folosind orele lucrate efectiv la echipamentele aferente menţionate în acest preambul.

- Nu se va face plata în ceea ce priveşte valoarea netă a salariilor personalului de supraveghere sau administrativ al Antreprenorului, costuri care sunt incluse în tarifele pentru forţa de muncă cuprinse in Lista cu tarifele pentru forţa de muncă. Maiştrii sau muncitorii care lucrează cu aceştia nu trebuie luaţi în calcul ca personal de supraveghere de şantier sau administrativ.

### Echipamentele Antreprenorului

- Plata în ceea ce priveşte Echipamentele Antreprenorului folosite la execuţia lucrărilor în regim de normare la ziua de lucru, exceptându-i pe şoferi şi mecanici, dar incluzând combustibilul şi rezervele de consumabile, se va face la tarifele introduse în Lista de echipamente pentru lucrările normate la ziua de lucru.

- Aceste tarife se aplică Echipamentelor Antreprenorului care se află deja pe şantier la data la care Inginerul dispune executarea lucrării în regim de normare la ziua de lucru.

- Plata pentru echipamentele mecanice trebuie să se facă numai pentru orele efectiv lucrate şi intervalele în care Echipamentele Antreprenorului nu sunt funcţionale sau sunt în curs de reparaţie nu trebuie măsurate. Forţa de muncă sau alte Echipamente ale Antreprenorului care nu pot funcţiona ca urmare a unor astfel de defecţiuni sau reparaţii nu se iau în calcul. Costurile de întreţinere şi timpul de defectare vor fi considerate ca fiind incluse în tarife.

- În cazul în care Antreprenorul utilizează Echipamentele Antreprenorului pentru lucrări normate la ziua de lucru care nu sunt consemnate pe Listă, Inginerul va stabili un tarif unitar corespunzător pentru ele analog celui din Lista echipamentelor pentru lucrări normate la ziua de lucru.

- Tarifele vor include toate costurile suportate pentru deţinerea şi operarea Echipamentelor Antreprenorului şi vor include cheltuielile de regie şi profitul Antreprenorului.

### Materialele

- În cazul în care sunt folosite materialele furnizate de către Antreprenor pentru lucrările normate la ziua de lucru, Antreprenorului i se va rambursa costul net efectiv al materialelor, inclusiv livrarea pe şantier, plus procentul acestora, trecut în dreptul articolului corespunzător din Lista materialelor pentru lucrările normate la ziua de lucru.

- Acest procent va fi considerat ca acoperind costurile livrării şi depozitării sau adăugării la haldă, stocării şi toate celelalte taxe şi costuri în ceea ce priveşte achiziţia  directă sau indirectă şi manipularea unor astfel de materiale şi cheltuielile de regie şi profitul Antreprenorului.

## Listele lucrărilor normate la ziua de lucru

### Lista forţei de muncă

| Articol | Lista forţei de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru | Tarif (RON/h) |
| --- | --- | --- |
| DLS-01 | Muncitor |  |
| DLS-02 | Maistru |  |
| DLS-03 | Instalator conducte |  |
| DLS-04 | Fierar |  |
| DLS-05 | Tâmplar/dulgher |  |
| DLS-06 | Sudor |  |
| DLS-07 | Şofer auto |  |
| DLS-08 | Operator echipamente |  |
| DLS-09 | Electrician |  |
| DLS-10 | Montor/instalator mecanic & electric |  |
| DLS-11 | Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul). |  |
| DLS-12 | etc. |  |

### Lista echipamentelor

|  | Lista echipamentelor pentru lucrările normate la ziua de lucru | Tarif (RON/h) |
| --- | --- | --- |
| DES-01 | Compresor de aer (10 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea, combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-02 | Compresor de aer (3,5 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea, combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-03 | Autocamion – inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb – camion basculant cu capacitatea de 3 tone. |  |
| DES-04 | Autocamion – inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb – camion basculant cu capacitatea de 5 tone. |  |
| DES-05 | Autocamion – inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb – camion basculant cu capacitatea de 15 tone. |  |
| DES-06 | Pompă de beton mobilă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-07 | Maşină de sudare, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-08 | Echipamentele de tăiere cu flacără oxiacetilenică, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-09 | Motopompă de 75 mm sau mai puţin, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-11 | Motopompă de peste 75 mm, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-12 | Macara de 10 tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-13 | Macara de 50 de tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-14 | Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 150 litri. |  |
| DES-15 | Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 200 litri. |  |
| DES-16 | Betonieră montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate rezervele de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-17 | Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele – capacitatea utilă nominală de până la 2.100 kg. |  |
| DES-18 | Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele – capacitatea utilă nominală depăşeşte 2.100 kg, dar nu depăşeşte 10.000 kg. |  |
| DES-19 | Excavator 360o, pe şenile sau pe roţi, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele – capacitatea cupei de până la 1,6 mc. |  |
| DES-21 | Excavator – dublu, cupă întoarsă/încărcător, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. Capacitatea nominală a cupei încărcătorului de până la 1,0 mc. |  |
| DES-22 | Echipamentele de pavare, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-23 | Cilindru compresor/compactor, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-24 | Autogudronator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-25 | Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul). |  |
| DES-26 | etc. |  |

### Lista materialelor

| Lista materialelor pentru lucrările normate la ziua de lucru | Tariful (%) |
| --- | --- |
| Procent adăugat costului net al materialelor folosite la lucrările normate la ziua de lucru |  |

# Defalcarea Preţului ofertei

Această listă urmează să fie completată de elaboratorul documentului pentru:

Fiecare Secţiune a Lucrărilor

Fiecare parte a Lucrărilor unde este posibilă şi practicabilă emiterea unui Proces Verbal separat de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru partea respectivă a Lucrărilor.

Preambul

Pentru detalii privind descrierea, performanţa, calitatea şi rezistenţa materialelor precum şi privind abilităţile profesionale, condiţiile, obligaţiile şi responsabilităţile generale care vor fi îndeplinite în executarea Contractului, se va face referire la Condiţiile Contractului, la Specificaţiile Tehnice Particulare şi Generale, la Desene, şi orice alte informaţii incluse în prezenta Documentaţie de atribuire.

Costul furnizării de materiale şi al executării lucrărilor aşa cum a fost descris în Desene şi în Specificaţii, respectând toate condiţiile, obligaţiile şi responsabilităţile descrise în Condiţiile Contractului, în Specificaţii şi în Listele de preţuri, indiferent dacă cele menţionate mai sus sunt afirmate expres în acest Preambul la Liste de Preţuri,  precum şi toate cheltuielile indirecte şi profitul, costul comisioanelor vamale, asigurarilor, asigurarilor profesionale si a oricaror altor taxe cu exceptia se consideră că vor fi incluse în ratele şi preţurile din Listele de preţuri.

În cazul în care există componente în Listele de Preţuri pentru care Ofertantul nu a introdus o valoare, se va considera că acel preţ are valoarea zero.

În afara cazului în care există o afirmaţie contrară explicită inclusă în cele ce urmează sau în Listele de Preţuri, componentele specificate în Listele de Preţuri reprezintă Sume Forfetare (LS) incluzând absolut toate activităţile care trebuie intreprinse de Ofertant pentru a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul Contractului. Nu se acceptă alte plăţi faţă de cele incluse în Listele de Preţuri. Lucrările finalizate vor fi măsurate şi plătite conform Contractului.

Preţurile unitare indicate în Lista de preţuri respectivă vor fi aplicate numai în cazurile în care Angajatorul respectiv Inginerul solicită sau aprobă lucrări adiţionale care nu au fost incluse în lucrările descrise în prezenta documentaţie.

In cadrul preturilor unitare se vor include costul tuturor pieselor  de schimb/uzură precum si toate costurile necesare pentru asigurarea chimicalelor, reactivilor şi consumabilelor de laborator necesare operarii statiei pana la receptia finala..

Lucrări preliminarii

Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie

Preţul va acoperi toate activităţile de proiectare, inclusiv elaborarea documentelor de proiectare şi execuţie precum şi a desenelor de execuţie, în numărul solicitat de cópii soft şi/sau hard, în modul solicitat de Inginer.

Costul va acoperi de asemenea orice activitate aferentă cum ar fi colectarea de date, prospectările, sondajele de probă sau alte activităţi de acest gen.

Activităţile de Proiectare vor fi plătite ca sume forfetare conform următoarei scheme:

- 15%	din sumă după aprobarea de către Inginer a Proiectului Tehnic Preliminar.

- 70%	din sumă după aprobarea de către Inginer a tuturor documentelor de proiectare şi execuţie necesare. Cu acceptul Angajatorului, plata proiectării poate fi făcută defalcat, pe categorii de lucrări de proiectare, valoarea fiind proporţională cu valoarea de investiţie a fiecărei categorii de lucrări în parte.

- 15%	din sumă după finalizarea tuturor lucrărilor de execuţie şi emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

Documentaţie post-execuţie

Va fi plătită în schimbul furnizării tuturor Desenelor As-Built (Post-execuţie) pentru totalitatea Lucrărilor, aşa cum a fost specificat, în modul solicitat de Inginer.

Plata va fi efectuată ca Sumă Forfetară dupa depunerea tuturor Desenelor As-Built (Post-execuţie) si după aprobarea formală a acestora de către Inginer.

Nu se va efectua nici o plată parţială pentru această lucrare.

Manuale de Operare şi Întreţinere

Vor fi plătite în schimbul furnizării tuturor Manualelor de Operare şi Întreţinere aşa cum a fost specificat pentru toate lucrările mecanice, electrice, sau orice altă lucrare inclusă în Contract, după cum a fost solicitat de către Inginer şi în modul solicitat de acesta.

Plata va fi efectuată ca Sumă Forfetară dupa depunerea tuturor manualelor necesare şi după aprobarea formală a acestora de către Inginer.

Nu se va efectua nici o plată parţială pentru această lucrare.

Organizare de şantier

Organizarea de şantier se execută pe baza proiectului de organizare de şantier aprobat de Inginer şi Angajator.

Plata organizării de şantier se va face după aprobarea listelor de lucrări corespunzător categoriilor de cheltuieli eligibile prevăzute în Ordinul comun al MMDD şi MEF nr. 1415/3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Mediu" 2007-2013, astfel:

- 70% din preţul organizării de şantier al Ofertantului va fi plătit pentru finalizarea activităţilor prevăzute în paragrafele menţionate mai sus, pe bază de situaţii de lucrări, dupa aprobarea Inginerului.

- 30% din preţul organizării de şantier al Ofertantului va fi plătit pentru finalizarea demobilizării şi readucerea terenului la starea prevazută prin proiect pe bază de situaţii de lucrări şi după aprobarea Inginerului.

Preţul aferent organizării de şantier nu va depăşi (....% - se va completa de elaboratorul documentului) din valoarea ofertată a lucrărilor aferente contractului.

Articolele referitoare la serviciile pentru locaţia temporară a Antreprenorului. vor include dar nu se limiteaza la:

(a)	Conectarea la utilitati.

(b)	Plata serviciilor pentru utilitati

Unitatea de masura va fi „Suma globala”.

Pentru certificatul intermediar, măsurarea Serviciilor pentru Locaţia Temporară a Antreprenorului va constitui o valoare pro-rata bazată pe progresul Lucrărilor.

Lucrări civile

Lucrările civile, la care se face referire în listele ulterioare, acoperă toate lucrările pentru construcţii necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul Listei.

Preţul include costurile aferente următoarelor – dacă se aplică – dar nu este limitat la:

- Toate lucrările de terasament necesare;

- Toate lucrările necesare de betonare şi beton armat;

- Toate lucrările necesare de impermeabilizare şi protecţie;

- Toate lucrările necesare legate de arhitectură şi finisaj;

- Toate aprovizionările necesare inclusiv transport până la locul de punere în operă;

- Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Specificaţiilor, Cerinţelor şi documentelor de proiectare aprobate ale Antreprenorului şi de asemenea, conform cerinţelor Inginerului.

Eventualele lucrări necesare în perioada de notificare a defectelor sunt incluse în preţul ofertei de bază. Lucrările civile vor fi plătite ca sume forfetare.

Lucrări mecanice

Lucrările Mecanice, la care se face referire în liste, acoperă toate lucrările mecanice necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul Listei.

Preţul include, dar nu este limitat la:

- Achiziţionarea şi instalarea tuturor dispozitivelor de fixare şi furniturilor necesare;

- Achiziţionarea, asamblarea şi instalarea echipamentului mecanic necesar;

- Testare în uzină – Livrare;

- Transport până la locul montajului inclusiv toate asigurările;

- Montaj;

- Testare în orice fază;

- Punere în funcţiune şi piese de schimb;

- Orice remedieri în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor;

- Toată mâna de lucru calificată şi necalificată;

- Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Specificaţiilor, Cerinţelor şi documentelor de proiectare aprobate ale Antreprenorului şi de asemenea conform cerinţelor Inginerului.

În cazul în care nu se specifică altfel în Lista de Preţuri, Lucrările Mecanice vor fi plătite ca sume forfetare.

Lucrări electrice

Lucrările Electrice, la care se face referire în liste, acoperă toate lucrările electrice necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul Listei.

Preţul include, dar nu se limitează la:

- Achiziţionarea şi instalarea tuturor dispozitivelor de fixare şi furniturilor necesare;

- Achiziţionarea, asamblarea şi instalarea echipamentelor electrice necesare;

- Toate taxele şi sumele datorate Autorităţilor;

- Transport până la locul montajului inclusiv toate asigurările;

- Montaj;

- Testare în orice fază inclusiv toate buletinele legale de măsuratori;

- Punere în funcţiune a întregului sistem de instalaţii electrice;

- Orice remedieri în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor;

- Toată mâna de lucru calificată şi necalificată;

- Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.

În cazul în care nu se specifică altfel în Lista de Preţuri, Lucrările Electrice vor fi plătite ca sume forfetare.

Sistem de monitorizare

Sistemul de monitorizare, acoperă toate lucrările necesare pentru obiectul respectiv din cadrul Listei, în conformitate cu Specificaţiile Tehnice Particulare şi Generale, cu proiectele de execuţie ale Ofertantului aprobate şi de asemenea conform cerinţelor Inginerului.

Preţul include, dar nu se limitează la:

- Conectarea noilor facilitǎţi la Sistemul existent în vederea atingerii nivelului necesar de control;

- Achiziţionarea componentelor hardware şi software necesare inclusiv licenţele software;

- Achiziţionarea de senzori, contoare şi alte echipamente de control care nu sunt incluse în nici o altă Listă;

- Instalarea şi conectarea la sistem, inclusiv achiziţionarea de cabluri, dispozitive de fixare, furnituri şi alte materiale;

- Testare în uzină – Livrare;

- Transport până la locul montajului, inclusiv toate asigurările;

- Testare în orice fază;

- Punere în funcţiune;

- Orice remedieri în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor;

- Toată mâna de lucru calificată şi necalificată;

- Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.

Lucrările pentru Sistemul de monitorizare vor fi plătite ca sume forfetare.

Lucrări de terasamente

Lucrările de Terasamente la care se face referire în acest Preambul vor acoperi, dar nu se vor limita la:

- Toate lucrările necesare de excavaţii, până la adâncimea necesară, indiferent care este aceasta, în orice gen de sol, în prezenţa apei subterane sau nu;

- Eliminarea materialului excavat în exces, dacă există;

- Îmbunătăţirea rezistenţei solului pentru a susţine fundaţia, dacă este necesar, inclusiv furnizarea de material aprobat;

- Lucrări de compactare, după cum sunt necesare sau specificate;

- Umplererea finală inclusiv furnizarea de material de umplere adecvat în cazul în care este necesar;

- Restabilirea suprafeţei, dacă este necesar.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de execuţie aprobat al Antreprenorului şi/sau aşa cum este solicitat de către Inginer.

Lucrările de Terasamente vor fi incluse în preţul aferent Lucrărilor de construcţii civile pentru componenta la care se referă.

Epuismentul apei subterane sau orice alt tip de lucrare necesară în timpul evacuării apei din obiecte, nu va fi măsurată separat.

Montaj conducte

În cazul în care nu este menţionat altfel în Lista de Preţuri, toate lucrările pentru montaj conducte, inclusiv achiziţionarea şi instalarea de conducte ca părţi componente ale unei structuri, indiferent de materialul din care sunt realizate conductele şi de diametrul şi lungimea acestora, precum şi indiferent de procedura de îmbinare a acestora şi de utilizarea conductei, nu vor fi măsurate separat.

Costurile pentru furnizarea conductelor menţionate mai sus, pentru instalarea conductelor, pentru testarea, umplerea finală (compactarea) a conductelor sau orice alte lucrări, sunt considerate a fi incluse în costurile pentru lucrări mecanice ale componentelor din cadrul Listei de Preţuri care au legătură cu respectivele conducte.

Cabluri electrice

În cazul în care nu se menţionează altfel în Lista de Preţuri, toate lucrările aferente cablurilor electrice, inclusiv achiziţionarea şi instalarea de sisteme de susţinere a cablurilor, cabluri electrice, de control sau comunicaţii, de orice tip, secţiune sau material, indiferent de metoda de montare şi indiferent de utilizarea cablului respectiv, nu vor fi măsurate separat.

Costurile pentru achiziţionarea cablurilor menţionate mai sus, pentru instalarea acestora inclusiv excavare şi umplere finală (dacă are loc), testare sau orice alte operaţiuni de acest gen, se vor considera a fi incluse în cadrul costurilor componentelor din Listele de Preţuri care au legatură cu cablurile respective.

Lucrări de amenajare teren

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de execuţie aprobat al Antreprenorului şi/sau aşa cum este solicitat de către Inginer.

Demolarea structurilor existente (dacǎ este cazul)

Demolarea structurilor existente va include, dar nu se va limita la:

- Toate lucrările de terasamente necesare;

- Demolarea şi eliminarea oricărei structuri vizibile sau îngropate, indiferent de natura acesteia sau de materialul din care este realizată;

- Demontarea şi eliminarea oricăror conducte perimate, cabluri electrice sau de comunicaţii, echipamente mecanice sau electrice;

- Relocarea anumitor conducte sau cabluri electrice ori de comunicaţii, dacă este necesar;

- Orice alte activităţi aferente.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de execuţie aprobat al Antreprenorului şi/sau aşa cum este solicitat de către Inginer.

Iluminat exterior

Vor fi incluse toate lucrările necesare conform Specificaţiilor Tehnice şi a legislaţiei în vigoare pentru a se asigura iluminatul noilor facilitǎţi conform Specificaţiilor Tehnice.

Drumuri şi zone de parcare

Vor fi incluse toate costurile pentru lucrări permanente la drumuri, spaţii de parcare, coridoare circulare, garduri şi porţi, realizate în conformitate cu aranjamentul locaţiei stabilit de Antreprenor şi aprobat, precum şi în conformitate cu Proiectul de Execuţie, cu respectarea specificaţiilor şi standardelor în vigoare în România.

Preţul va include toate Lucrările de terasament, precum şi achiziţionarea şi utilizarea corespunzătoare a materialelor cum ar fi straturi de bază, asfalt, pietre de bordură, pavaj, garduri şi porţi.

Peisagistica

Vor fi incluse toate costurile pentru nivelare teren, înierbări, plantări de arbuşti conform Proiectului de Execuţie aprobat.

Utilaje

Ofertantul va specifica în listele de preţuri şi valoarea utilajelor oferite.

Dotări

Se vor include toate costurile necesare pentru asigurarea dotărilor specificate în listele enumerate la capitolul următor.

- CENTRALIZATOR PREŢURI

| Nr.crt. | Descriere | Preţ total fără TVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obiect 1 |  |
| 2 | Obiect 2 |  |
| 3 | ………………….. |  |
|  | Preţ total al contractului fără TVA |  |
|  | TVA |  |
|  | Preţ total al contractului, inclusiv TVA |  |

Semnǎtura autorizatǎ..................................................

(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)

Data..................................................................

- Centralizator preţuri pe fiecare sectiune în parte

| Nr.crt. | Descriere | Preţ total fără TVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Listă preţuri nr. 1 |  |
| 2 | Listă preţuri nr. 2 |  |
| 3 | Listă preţuri nr. 3 |  |
| 4 | Listă preţuri nr. 4 |  |
| 5 | Listă preţuri nr. 5 |  |
| 6 | Listă preţuri nr. 6 |  |
| 7 | Listă preţuri nr. 7 |  |
| 8 | Listă preţuri nr. 8 |  |
| ….. | Listă preţuri nr. …….. |  |
|  | Preţ total fără TVA |  |
|  | TVA |  |
|  | Preţ total, inclusiv TVA |  |

Semnǎtura autorizatǎ..................................................

(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)

Data..................................................................

- Model de Liste de preţuri pe activităţi

- Autoritatea Contractanta poate detalia listele de preturi pentru a se conforma obiectului si cerintelor contractului.

## Lista de preţuri nr. 1 - Lucrări Preliminarii

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie - planul procesului, investigaţii de teren, planul general al amplasamentului şi desene detaliate ale lucrărilor propuse, liste şi diagrame pentru lucrări şi pentru orice alte activităţi considerate a fi necesare pentru îndeplinirea planului lucrărilor şi realizarea construcţiei şi desenelor de execuţie având avizul inginerului. - documentaţia necesară pentru ca Angajatorul să obţină autorizaţia de construire în concordanţă cu cerinţele legislaţiei româneşti. - costurile aferente obţinerii tuturor avizelor, aprobărilor şi a altor obligaţii în legătură cu lucrările (altele decat Autorizaţia de Construcţie) anterior începerii lucrărilor de execuţie |  |
| 2 | Documentaţie post-execuţie: Cuprinde costurile pentru întocmirea documentelor solicitate |  |
| 3 | Manuale de operare şi întreţinere: Cuprinde costurile pentru întocmirea documentelor solicitate |  |

## Lista de preţuri nr. 2 - Organizare de şantier

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organizarea completă de şantier a Antreprenorului |  |
| 2 | Asigurarea cu utilitati pentru Organizarea de Santier a Antreprenorului |  |

## Lista de preţuri nr. 3 - ..........

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări civile |  |  |
| 2 | Lucrări mecanice |  |  |
| 3 | Lucrări electrice şi automatizare |  |  |

## Lista de preţuri nr. 4 - ......

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări civile |  |  |
| 2 | Lucrări mecanice |  |  |
| 3 | Lucrări electrice şi automatizare |  |  |

## Lista de preţuri nr. ...... – Dotări

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preţuri pentru dotări |  |

## Lista de preţuri nr. ...... – Sistem de monitorizare

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalaţii automatizare şi control |  |

## Lista de preţuri nr. ..... - Testare, punere în funcţiune, instruirea personalului Angajatorului

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Costurile cu personalul necesar pentru desfǎşurarea testelor, punerii în funcţiune şi instruire de personal |  |

Semnǎtura autorizatǎ..................................................

(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)

Data..................................................................

# Liste de Plăţi

## Generalităţi

- Aceste Liste de Plăţi trebuie citite laolaltă cu Clauza 14.4(a) a Condiţiilor de Contract.

- Plăţile în avans şi Reţinerea nu sunt incluse în sumele calculate în baza acestui Grafic. Condiţiile de Contract descriu cum Plata în avans, Recuperarea şi Reţinerea Plăţii în avans şi Eliberarea reţinerii sunt luate în calcul la orice plăţi intermediare (ref.: Clauza 14.3 a Condiţiilor de Contract).