## Pagina de Titlu
Volum 4 | Liste
Secţiunea 4 | Lista de Cantităţi

## LDC-A-01
Titul Proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Name:
Numarul de referinta al proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Number
Oras | [6 empty] | Town:
Sectiunea | [6 empty] | Element:
Seria |  | Preliminarii |  |  |  |  | Works:
Lista Nr. |  | LDC-A- |  |  |  |  | Bill No.
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4 Sectiunea 3.
Primele doua cifre din coloana 'Articol Nr.' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Nr. Art. | Descriere |  | Unitate | Cantitate | Pret unitar | Valoarea totala | Item No. | Description | Unit | Quantity | Unit Rate | Amount
[6 empty] | (RON) | [5 empty] | (RON)
A1 - A3 | Stabilirea Organizarii de Santier a Antreprenorului | [5 empty] | A2 - A4 | Temporary accommodation for the Contractor
A1-01 | [Numele locaţie 1]: Construirea Organizarii de Santier a Antreprenorului |  | Suma globala |  |  | 0 | A2-01 | Erection of Offices, messes, stores and workshops for the Contractor | Item |  |  | 0
A2-01 | [Numele locaţie 1]: Asigurarea cu utilitati pentru Organizarea de Santier a Antreprenorului, inclusiv tarife |  | Suma globala |  |  | 0 | A3-01 | Servicing Offices, messes, stores and workshops for the Contractor | Item |  |  | 0
A3-01 | [Numele locaţie 1]: Demontarea/dezafectarea Organizarii de Santier a Antreprenorului |  | Suma globala |  |  | 0 | A4-01 | Dismantling Offices, messes, stores and workshops for the Contractor | Item |  |  | 0
A4-01 | Organizarea şi siguranţa traficului | [5 empty] | A5-01 | Traffic safety and management
A4-01 | [Numele Sectiunea Lucrarilor]: Organizarea şi siguranţa traficului |  | Suma globala |  |  | 0 | A5-01 | Traffic safety and management | Item |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL A |  | 0 |  |  |  | Carried to Summary |  | 0

## LDC-B-01
Titul Proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Name:
Numarul de referinta al proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Number
Oras | [6 empty] | Town:
Sectiunea | [6 empty] | Element:
Seria |  | Curăţarea Amplasamentului |  |  |  |  | Works:
Lista Nr. |  | LDC-B- |  |  |  |  | Bill No.
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4 Sectiunea 3.
Primele doua cifre din coloana 'Articol Nr.' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Nr. Art. | Descriere |  | Unitate | Cantitate | Pret unitar | Valoarea totala | Item No. | Description | Unit | Quantity | Unit Rate | Amount
[6 empty] | (RON) | [5 empty] | (RON)
B1 | Curăţarea generală a Amplasamentului | [5 empty] | B1 | General site clearance |  |  |  | 0
B1-01 | Defrisarea si curatirea zonei: [Numele Sectiunea Lucrarilor] |  | ha |  |  | 0 | B1-01 | Clearance of Site: [Name of Site or Section of the Works] | ha
B2 | Demontarea si depozitarea materialelor in vederea refolosirii | [5 empty] | B2 | Take up or down and set aside for re-use
B2-01 | Demontarea/ indepartarea si depozitarea materialelor ce necesita reinstalare [porti] |  | Buc |  |  | 0 | B2-01 | Take up or down and set aside [gates] for re-use | Nr |  |  | 0
B2-02 | Demontarea/ indepartarea si depozitarea materialelor/structurilor care necesita reinstalare [garduri] |  | Buc |  |  | 0 | B2-02 | Take up or down and set aside [fencing] for re-use | Nr |  |  | 0
B3 | Demontarea si depozitarea materialelor in afara santierului | [5 empty] | B3 | Take up or down and store off site
B3-01 | Demontarea [pompelor] si a instalatiilor hidraulice aferente din [locatia pompelor] si depozitarea in [numele locatiei de depozitare]. |  | Buc |  |  | 0 | B3-01 | Remove [pumps] from [location of pumps] and store at [name of storage location]. | Nr |  |  | 0
B3-02 | Demontarea [cablurilor] din [locatia cablurilor] si depozitarea lor in [numele locatiei de depozitare]. |  | Buc |  |  | 0 | B3-02 | Remove [cabling] from [location of cabling] and store at [name of storage location]. | Nr |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL B |  | 0 | #REF! |  |  | Carried to Summary |  | 0

## LCD-C-01
Titul Proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Name:
Numarul de referinta al proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Number
Oras | [6 empty] | Town:
Sectiunea | [6 empty] | Element:
Seria |  | Lucrări Terasamente |  |  |  |  | Works:
Lista Nr. |  | LDC-C- |  |  |  |  | Bill No.
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4 Sectiunea 3.
Primele doua cifre din coloana 'Articol Nr.' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Nr. Art. | Descriere |  | Unitate | Cantitate | Pret unitar | Valoarea totala | Item No. | Description | Unit | Quantity | Unit Rate | Amount
[6 empty] | (RON) | [5 empty] | (RON)
C1 | Sapatura | [5 empty] | C1 | Excavation |  |  |  | 0
C1-01 | Sapaturi si alte excavatii generale |  | m3 |  |  | 0 | C1-01 | Excavation of cuttings and other general excavation | m3
C1-02 | Devierea temporara a cursurilor de apa, utilitati sau articole similare |  | m3 |  |  | 0 | C1-02 | Excavation of new watercourses, ponds and the like | m3
C2 | Depozitarea materialului rezultat (excavat din santier sau din groapa de imprumut) | [5 empty] | C2 | Deposition of fill (excavated on site or imported) |  |  |  | 0
C2-01 | Depozitarea materialului rezultat in taluz si in alte locuri generale de depozitare [numele materialului]. |  | m3 |  |  | 0 | C2-01 | Deposition of fill in embankments and other general areas of fill | m3 |  |  | 0
C2-02 | Depozitarea materialului rezultat in cursurile de apa, lacuri existente si articole similare [numele materialului]. |  | m3 |  |  | 0 | C2-02 | Deposition of fill in existing watercourses, ponds and the like | m3 |  |  | 0
C2-03 | Depozitarea materialului rezultat in depozite permanente [numele materialului]. |  | m3 |  |  | 0 | C2-03 | Deposition of fill in permanent stockpiles | m3 |  |  | 0
C3 | Evacuarea surplusului de material excavat | [5 empty] | C3 | Disposal of surplus excavated material |  |  |  | 0
C3-01 | Evacuarea surplusului de material excavat necontaminat |  | m3 |  |  | 0 | C3-01 | Disposal of surplus non-contaminated excavated material | m3 |  |  | 0
C3-02 | Evacuarea surplusului de material excavat contaminat |  | m3 |  |  | 0 | C3-02 | Disposal of surplus contaminated excavated material | m3 |  |  | 0
C4 | Materiale de umplutură aduse pe şantier | [5 empty] | C4 | Imported Fill |  |  |  | 0
C4-01 | Material de imprumut: [tipul materialului rezultat ex. Strat vegetal] |  | m3 |  |  | 0 | C4-01 | Imported fill: [type of fill material e.g. topsoil] | m3 |  |  | 0
C4-02 | Material de imprumut: [tipul materialului rezultat ex. material umplutura] |  | m3 |  |  | 0 | C4-02 | Imported fill: [type of fill material e.g. material umplutura] | m3 |  |  | 0
C4-03 | Material de imprumut: [tipul materialului rezultat ex. material umplutura] |  | m3 |  |  | 0 | C4-02 | Imported fill: [type of fill material e.g. material umplutura] | m3 |  |  | 0
C4-04 | Material de imprumut: [tipul materialului rezultat ex. material umplutura] |  | m3 |  |  | 0 | C4-02 | Imported fill: [type of fill material e.g. material umplutura] | m3 |  |  | 0
C5 | Excavarea in teren tare | [5 empty] | C5 | Excavation in hard material |  |  |  | 0
C5-01 | Material excavat in teren tare |  | m3 |  |  | 0 | C5-01 | Extra over any type of excavation for excavation of any type of Hard Material | m3
|  |  |  | TOTAL C |  | 0 |  |  |  | Carried to Summary |  | 0

## LACD-D-01
Titul Proiectului |  | 0
Numarul de referinta al proiectului |  | 0
Oras
Sectiunea
Seria |  | Conducte si Accesorii Pentru Conducte
Lista Nr. |  | LDC-D-
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4 Sectiunea 3.
Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol ' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare.
Nr. Art. | Descriere |  | Unitate | Cantitate | Pret unitar | Valoarea totala
(RON)
D1 | Conducte de apa
D1-FD | Conducta de distributie din fonta ductila de la [locatia din aval] pana la [locatia din amonte]
D1-01 | DN [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D1-FD-02 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D1-FD-03 | DN [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D1-FD-04 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m |  | m |  |  | 0
D1-FD-05 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.0m si 3.5m |  | m |  |  | 0
D1-FD-06 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.5m si 4.0m |  | m |  |  | 0
D1-PE | Conducta de distributie din tuburi PEID, PE [80 sau 100] [SDR] de la [locatia din aval] pana la [locatia din amonte]
D1-PE-01 | DE [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D1-PE-02 | DE [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D1-PE-03 | DE [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m
D1-PE-04 | DE [diametrul], in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m |  | m |  |  | 0
D1-PE-05 | DE [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.0m si 3.5m |  | m |  |  | 0
D1-PE-06 | DE [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.5m si 4.0m |  | m |  |  | 0
D1-PE | Conducta de bransament din tuburi PEID, PE [80 sau 100] [SDR] in [zona sau drumul]
D1-PE-07 | DE [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D1-PE-08 | DE [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D1-PE-09 | DE [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D1-OL | Conducta de distributie din tuburi de otel de la [locatia din aval] pana la [locatia din amonte]
D1-OL-01 | DE [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D1-OL-02 | DE [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D1-OL-03 | DE [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m
D1-OL-04 | DE [diametrul], in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m |  | m |  |  | 0
D1-OL-05 | DE [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.0m si 3.5m |  | m |  |  | 0
D1-OL-06 | DE [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.5m si 4.0m |  | m |  |  | 0
D1-OL | Conducta de bransament din tuburi de otel in [zona sau drumul]
D1-OL-07 | DE [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D1-OL-08 | DE [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D1-OL-09 | DE [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D1-PAF-A | Conducta de distributie din PAFSIN [clasa de rezistenta SN] [presiune nominala PN] de la [locatia din aval] pana la [locatia din amonte]
D1-PAF-A-01 | DN [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D1-PAF-A-02 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D1-PAF-A-03 | DN [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D1-PAF-A-04 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m |  | m |  |  | 0
D1-PAF-A-05 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.0m si 3.5m |  | m |  |  | 0
D1-PAF-A-06 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.5m si 4.0m |  | m |  |  | 0
D2 | Conducte de canalizare
D2-PAF-C | Conducta de canalizare din PAFSIN [clasa de rezistenta SN] [presiune nominala PN] de la [locatia din aval] pana la [locatia din amonte]
D2-PAF-C-01 | DN [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D2-PAF-C-02 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D2-PAF-C-03 | DN [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D2-PAF-C-04 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m |  | m |  |  | 0
D2-PAF-C-05 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.0m si 3.5m |  | m |  |  | 0
D2-PAF-C-06 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.5 m si 4.0m |  | m |  |  | 0
D2-PAF-C-07 | DN [diametrul], in transee cu adancimea mai mare de 4.0m |  | m |  |  | 0
D2-PAF-C | Racorduri de canalizare din PAFSIN [clasa de rezistenta SN] [presiune nominala PN] in [zona sau drumul]
D2-PAF-C-08 | DN [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D2-PAF-C-09 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D2-PAF-C-10 | DN [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D2-PVC | Conducte de canalizare din PVC-KG [clasa de rezistenta SN] de la [locatia din aval] pana la [locatia din amonte]
D2-PVC-01 | DN [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D2-PVC-02 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D2-PVC-03 | DN [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D2-PVC-04 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m |  | m |  |  | 0
D2-PVC-05 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.0m si 3.5m |  | m |  |  | 0
D2-PVC-06 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.5m si 4.0m |  | m |  |  | 0
D2-PVC-07 | DN [diametrul], in transee cu adancimea mai mare de 4.0m |  | m |  |  | 0
D2-PVC | Racorduri de canalizare din PVC-KG [clasa de rezistenta SN] in [zona sau drumul]
D2-PVC-08 | DN [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D2-PVC-09 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D2-PVC-10 | DN [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D2-GC | Conducte de canalizare din gresie ceramica de la [locatia din aval] pana la [locatia din amonte]
D2-GC-01 | DN [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D2-GC-02 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D2-GC-03 | DN [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D2-GC-04 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m |  | m |  |  | 0
D2-GC-05 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.0m si 3.5m |  | m |  |  | 0
D2-GC-06 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.5m si 4.0m |  | m |  |  | 0
D2-GC-07 | DN [diametrul], in transee cu adancimea mai mare de 4.0m |  | m |  |  | 0
D2-GC | Racorduri de canalizare din gresie ceramica in [zona sau drumul]
D2-GC-08 | DN [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D2-GC-09 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D2-GC-10 | DN [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D2-BA | Conducte de canalizare din tuburi de beton de la [locatia din aval] pana la [locatia din amonte]
D2-BA-01 | DN [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D2-BA-02 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D2-BA-03 | DN [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D2-BA-04 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 2.5m si 3.0m |  | m |  |  | 0
D2-BA-05 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.0m si 3.5m |  | m |  |  | 0
D2-BA-06 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 3.5m si 4.0m |  | m |  |  | 0
D2-BA-07 | DN [diametrul], in transee cu adancimea mai mare de 4.0m |  | m |  |  | 0
D2-BA | Racorduri de canalizare din beton in [zona sau drumul]
D2-BA-08 | DN [diametrul], in transee ce nu depasesc adancimea de 1.5m |  | m |  |  | 0
D2-BA-09 | DN [diametrul], in transee cu adancimea intre 1.5m si 2.0m |  | m |  |  | 0
D2-BA-10 | DN [diametrul],in transee cu adancimea intre 2.0m si 2.5m |  | m |  |  | 0
D3 | Subtraversari, conducte cu diametru ce nu depasesc 250mm
D3-01 | Subtraversari de conducte de canalizare existente cu un diametru mai mare de DN 150 |  | Buc |  |  | 0
D3-02 | Subtraversari de canale existente de scurgere ale soselelor cu un diametru mai mare de DN 150 |  | Buc |  |  | 0
D3-03 | Subtraversari de conducte de apa existente cu un diametru mai mare de DN 125 |  | Buc |  |  | 0
D3-04 | Subtraversari de ziduri si garduri existente |  | Buc |  |  | 0
D3-05 | Subtraversari de cabluri existente de telefonie |  | Buc |  |  | 0
D3-06 | Subtraversari de cabluri existente de fibra optica |  | Buc |  |  | 0
D3-07 | Subtraversari de retele de gaz existente de presiune joasa si medie |  | Buc |  |  | 0
D3-08 | Subtraversari de retele de gaz existente de presiune ridicata |  | Buc |  |  | 0
D3-09 | Subtraversari de cabluri electrice existente ingropate de joasa tensiune |  | Buc |  |  | 0
D3-10 | Subtraversari de cabluri electrice existente ingropate de inalta tensiune |  | Buc |  |  | 0
D3-11 | Subtraversari de conducte de termoficare si de apa calda existente |  | Buc |  |  | 0
D3 | Subtraversari, conducte cu diametru intre 250 si 500mm
D3-13 | Subtraversari de conducte de canalizare existente cu un diametru mai mare de DN 150 |  | Buc |  |  | 0
D3-14 | Subtraversari de canale existente de scurgere ale soselelor cu un diametru mai mare de DN 150 |  | Buc |  |  | 0
D3-15 | Subtraversari de conducte principale de apa existente cu un diametru mai mare de DN 125 |  | Buc |  |  | 0
D3-16 | Subtraversari de ziduri si garduri existente |  | Buc |  |  | 0
D3-17 | Subtraversari de cabluri existente de telefonie |  | Buc |  |  | 0
D3-18 | Subtraversari de cabluri existente de fibra optica |  | Buc |  |  | 0
D3-19 | Subtraversari de retele de gaz existente de presiune joasa si medie |  | Buc |  |  | 0
D3-20 | Subtraversari de retele de gaz existente de presiune ridicata |  | Buc |  |  | 0
D3-21 | Subtraversari de cabluri electrice existente ingropate de joasa tensiune |  | Buc |  |  | 0
D3-22 | Subtraversari de cabluri electrice existente subterane de inalta tensiune |  | Buc |  |  | 0
D3-23 | Subtraversari de conducte de termoficare si apa calda existente |  | Buc |  |  | 0
D3 | Subtraversari, conducte cu diametru ce depaseste 500mm
D3-25 | Subtraversari de conducte de canalizare existente cu un diametru mai mare de DN 150 |  | Buc |  |  | 0
D3-26 | Subtraversari de canale existente de scurgere ale soselelor cu un diametru mai mare de DN 150 |  | Buc |  |  | 0
D3-27 | Subtraversari de conducte principale de apa existente cu un diametru mai mare de DN 125 |  | Buc |  |  | 0
D3-28 | Subtraversari de ziduri si garduri existente |  | Buc |  |  | 0
D3-29 | Subtraversari de cabluri existente de telefonie |  | Buc |  |  | 0
D3-30 | Subtraversari de cabluri existente de fibra optica |  | Buc |  |  | 0
D3-31 | Subtraversari de retele de gaz existente de presiune joasa si medie |  | Buc |  |  | 0
D3-32 | Subtraversari de retele de gaz existente de presiune ridicata |  | Buc |  |  | 0
D3-33 | Subtraversari de cabluri electrice existente ingropate de joasa tensiune |  | Buc |  |  | 0
D3-34 | Subtraversari de cabluri electrice existente subterane de inalta tensiune |  | Buc |  |  | 0
D3-35 | Subtraversari de conducte de termoficare si apa calda existente |  | Buc |  |  | 0
D4 | Conectari la conducte si camine existente, cu conducte cu diametru ce nu depaseste 250mm
D4-01 | Conducte de canalizare existente |  | Buc |  |  | 0
D4-02 | Conducte de alimentare cu apa existente |  | Buc |  |  | 0
D4-05 | Camine existente |  | Buc |  |  | 0
D4 | Conectari la conducte existente, cu conducte cu diametru intre 250 si 500mm
D4-06 | Conducte de canalizare existente |  | Buc |  |  | 0
D4-07 | Conducte de alimentare cu apa existente |  | Buc |  |  | 0
D4-10 | Camine existente |  | Buc |  |  | 0
D4 | Conectari la conducte existente, conducte cu diametru ce depaseste 500mm
D4-11 | Conducte de canalizare existente |  | Buc |  |  | 0
D4-12 | Conducte de alimentare cu apa existente |  | Buc |  |  | 0
D4-15 | Camine existente |  | Buc |  |  | 0
D5 | Camine de vane si camine de vizitare
D5-CV1 | Camine de vane Tip 1 conform plansa nr. [numar]
D5-CV1-01 | Camin vane Tip 1: cu adancimea ce nu depaseste 1 m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV1-02 | Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1 si 1.5m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV1-03 | Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 1.5 si 2m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV1-04 | Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 2 si 2.5m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV1-05 | Camin vane Tip 1: cu adancimea intre 2.5 si 3m |  | BUc |  |  | 0
D5-CV1-06 | Tipul 1: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei ce nu depaseste 150 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV1-07 | Tipul 1: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 150 si 250 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV1-08 | Tipul 1: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 250 si 350 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV1-09 | Tipul 1: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 350 si 450 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV1-10 | Placi/indicatoare de marcaj pt camin vane |  | Buc |  |  | 0
D5-CV2 | Camine de vane Tip 2 conform plansa nr. [numar]
D5-CV2-01 | Camin vane Tip 2: cu adancimea ce nu depaseste 1 m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-02 | Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1 si 1.5m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-03 | Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 1.5 si 2m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-04 | Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 2 si 2.5m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-05 | Camin vane Tip 2: cu adancimea intre 2.5 si 3m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV2-04 | Tipul 2: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei ce nu depaseste 150 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV2-05 | Tipul 2: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 150 si 250 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV2-06 | Tipul 2: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 250 si 350 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV2-07 | Tipul 2: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 350 si 450 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV2-08 | Placi/indicatoare de marcaj pt camin vane |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3 | Camine de vane Tip 3 conform plansa nr. [numar]
D5-CV3-01 | Camin vane Tip 3: cu adancimea ce nu depaseste 1 m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-02 | Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1 si 1.5m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-03 | Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 1.5 si 2m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-04 | Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 2 si 2.5m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-05 | Camin vane Tip 3: cu adancimea intre 2.5 si 3m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-06 | Tipul 3: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei ce nu depaseste 150 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-07 | Tipul 3: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 150 si 250 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-08 | Tipul 3: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 250 si 350 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-09 | Tipul 3: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 350 si 450 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV3-10 | Placi/indicatoare de marcaj pt camin vane |  | Buc |  |  | 0
D5-CV4 | Camine de vane Tip 4 conform plansa nr. [numar]
D5-CV4-01 | Camin vane Tip 4: cu adancimea ce nu depaseste 1 m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV4-02 | Camin vane Tip 4: cu adancimea intre 1 si 1.5m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV4-03 | Camin vane Tip 4: cu adancimea intre 1.5 si 2m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV4-04 | Camin vane Tip 4: cu adancimea intre 2 si 2.5m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV4-05 | Camin vane Tip 4: cu adancimea intre 2.5 si 3m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV4-06 | Tipul 4: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei ce nu depaseste 150 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV4-07 | Tipul 4: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 150 si 250 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV4-08 | Tipul 4: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 250 si 350 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV4-09 | Tipul 4: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 350 si 450 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV4-10 | Placi/indicatoare de marcaj pt camin vane |  | Buc |  |  | 0
D5-CV5 | Camine de vane Tip 5 conform plansa nr. [numar]
D5-CV5-01 | Camin vane Tip 5: cu adancimea ce nu depaseste 1 m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV5-02 | Camin vane Tip 5: cu adancimea intre 1 si 1.5m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV5-03 | Camin vane Tip 5: cu adancimea intre 1.5 si 2m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV5-04 | Camin vane Tip 5: cu adancimea intre 2 si 2.5m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV5-05 | Camin vane Tip 5: cu adancimea intre 2.5 si 3m |  | Buc |  |  | 0
D5-CV5-06 | Tipul 5: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei ce nu depaseste 150 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV5-07 | Tipul 5: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 150 si 250 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV5-08 | Tipul 5: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 250 si 350 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV5-09 | Tipul 5: Conducte interne si fitinguri: cu diametrul conductei intre 350 si 450 mm |  | Buc |  |  | 0
D5-CV5-10 | Placi/indicatoare de marcaj pt camin vane |  | Buc |  |  | 0
D5-CDV | Camine de vizitare pe canalizare conform plansa nr. [numar]
D5-CDV-01 | Camin de vizitare pe canalizari cu DN [diametrul], ce nu depasesc adancimea de 1.5 m |  | Buc |  |  | 0
D5-CDV-02 | Camin de vizitare pe canalizari cu DN [diametrul], cu adancimea intre 1.5 m si 2.0 m |  | Buc
D5-CDV-03 | Camin de vizitare pe canalizari cu DN [diametrul], cu adancimea intre 2.0 m si 2.5 m |  | Buc
D5-CDV-04 | Camin de vizitare pe canalizari cu DN [diametrul], cu adancimea intre 2.5 m si 3.0 m |  | Buc
D5-CDV-05 | Camin de vizitare pe canalizari cu DN [diametrul], cu adancimea intre 3.0 m si 3.5 m |  | Buc
D5-CDV-06 | Camin de vizitare pe canalizari cu DN [diametrul], cu adancimea intre 3.5 m si 4.0 m |  | Buc
D5-CDV-07 | Camin de vizitare pe canalizari cu DN [diametrul], cu adancimea mai mare de 4.0 m |  | Buc |  |  | 0
D5-CR | Camine de racord pe canalizare conform plansa nr. [numar]
D5-CR-01 | Camin de racord pe canalizare din [material] cu [diametrul] cu adancimea ce nu depaseste 1 m |  | Buc |  |  | 0
D5-CR-02 | Camin de racord pe canalizare din [material] cu [diametrul] cu adancimea cuprinsa intre 1 m si 1.5 m |  | Buc |  |  | 0
D5-CR-03 | Camin de racord pe canalizare din [material] cu [diametrul] cu adancimea mai mare de 1.5 m |  | Buc |  |  | 0
D6 | Vane, debitmetre si hidranti
D6-01 | Vane fluture montate in camine cu diametrul de [diametru] mm |  | Buc |  |  | 0
D6-02 | Vane sertar montate in camine cu diametrul de [diametru] mm |  | Buc |  |  | 0
D6-03 | Vane sertar montate ingropat cu diametrul de [diametru] mm |  | Buc |  |  | 0
D6-04 | Clapet de retinere montat in camin cu diametrul de [diametru] mm |  | Buc |  |  | 0
D6-05 | Vane pentru reducerea presiunii montate in camine cu diametrul de [diametru] mm |  | Buc |  |  | 0
D6-06 | Vane pentru controlul debitului montate in camine cu diametrul de [diametru] mm |  | Buc |  |  | 0
D6-07 | Debitmetre montate in camine: [tipul si debitul] |  | Buc |  |  | 0
D6-08 | Hidrant de incendiu [subteran/suprateran], DN [diametrul] mm, conform plansa nr. [numar] |  | Buc |  |  | 0
D7 | Bransamente noi la retea distributie conform plansa nr. [numar]
D7-01 | Aprovizionarea si montarea caminelor prefabricate din [material si diametrul] pentru contorizare in domeniul public |  | Buc |  |  | 0
D7-02 | Aprovizionarea si montarea tevilor interne si fitingurilor pentru instalatiile de masurare a debitelor in camine de bransamente noi, cu diametrul exterior al conductei de bransament care sa nu depaseasca 63 mm. |  | Buc |  |  | 0
D7-03 | Aprovizionarea si montarea tevilor interne si fitingurilor pentru instalatiile de masurare a debitelor in camine de bransamente noi, cu diametrul exterior al conductei de bransament mai mare de 63 mm. |  | Buc |  |  | 0
D7-04 | Aprovizionarea si montarea tevilor interne si fitingurilor pentru instalatiile de masurare a debitelor in subsoluri, cu diametrul exterior al conductei de bransament care sa nu depaseasca 63 mm |  | Buc |  |  | 0
D7-05 | Aprovizionarea si montarea tevilor interne si fitingurilor pentru instalatiile de masurare a debitelor in subsoluri, cu diametrul exterior al conductei de bransament mai mare de 63 mm |  | Buc |  |  | 0
D7-06 | Aprovizionarea si montarea de noi contoare de masurare a debitelor |  | Buc |  |  | 0
D8 | Racorduri la reteaua de canalizare
D8-01 | Aprovizionarea si montarea caminelor din [material si diametrul] amplasate in domeniul public |  | Buc |  |  | 0
D8-02 | Aprovizionarea si montarea tevilor si fitingurilor pentru instalatiile necesare racordurilor de canalizare, cu diametrul exterior al conductei de racord care sa nu depaseasca 160 mm. |  | Buc |  |  | 0
D8-03 | Aprovizionarea si montarea tevilor si fitingurilor pentru instalatiile necesare racordurilor de canalizare, cu diametrul exterior al conductei de racord care sa nu depaseasca 200 mm. |  | Buc |  |  | 0
D8-04 | Aprovizionarea si montarea tevilor si fitingurilor pentru instalatiile necesare racordurilor de canalizare, cu diametrul exterior al conductei de racord care depaseste 200 mm. |  | Buc |  |  | 0
D9 | Dezafectarea de conducte de canalizare, conducte de apa, camine de vane si de vizitare existente
D9-01 | Obturarea tevilor si conductelor existente: cu diametrul care nu depaseste 250mm |  | m |  |  | 0
D9-02 | Obturarea tevilor si conductelor existente: cu diametrul intre 250 si 500mm |  | m |  |  | 0
D9-03 | Obturarea tevilor si conductelor existente: diametru [introduceti diametrul tevilor cu diametrul > 500mm]. |  | m |  |  | 0
D9-04 | Demolarea caminelor de vane existente si umplerea cu [tipul materialului]: incinta ce nu depaseste adancimea de 3m |  | Buc |  |  | 0
D9-05 | Demolarea caminelor de vane existente si umplerea cu [tipul materialului]: incinta ce depaseste adancimea de 3m |  | Buc |  |  | 0
D9-06 | Demolarea caminelor de vizitare existente si umplerea cu [tipul materialului]: camin de vizitare ce nu depaseste 3m |  | Buc |  |  | 0
D9-07 | Demolarea caminelor de vizitare existente si umplerea cu [tipul materialului]: camin de vizitare ce depaseste adancimea de 3m |  | Buc |  |  | 0
D9-08 | Demontarea si transportul conductelor existente [materialul] cu diamerul de [diametru] mm |  | m |  |  | 0
D10 | Excavarea in teren tare
D10-01 | Suma aditionala pentru articolele din Seria D unde este necesara excavarea in teren tare |  | m3 |  |  | 0
D11 | Imbunatatirea patului de fundare pentru conducte si camine de vane sau camine de vizitare
D11-01 | Excavarea pamantului alterat pentru orice articol de Seria D si umplerea cu [tipul materialului] |  | m3 |  |  | 0
D12 | Refacerea sistemelor rutiere
D12-01 | Refacerea sistemului rutier, tip [tipul], conform plansa nr. [numar] |  | m2 |  |  | 0
D12-02 | Refacerea trotuarelor, tip [tipul], conform plansa nr. [numar] |  | m2 |  |  | 0
D13 | Curatarea conductelor existente
D13-01 | Curatarea conductei de canalizare existente cu diametrul ce nu depaseste 200 mm. |  | m |  |  | 0
D13-02 | Curatarea conductei de canalizare existente cu diametrul intre 200 si 500 mm |  | m |  |  | 0
D13-03 | Curatarea conductei de canalizare existente cu diametrul intre 500 si 1000 mm |  | m |  |  | 0
D14 | Reabilitarea conductelor existente
D14-01 | Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul ce nu depaseste 200 mm. |  | Buc |  |  | 0
D14-02 | Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul intre 200 si 500 mm. |  | Buc |  |  | 0
D14-03 | Localizarea si repararea defectelor la conducta de canalizare existenta cu diametrul intre 500 si 1000 mm. |  | Buc |  |  | 0
D14-04 | Localizarea si repararea defectelor la conducta de refulare a apei uzate existente cu diametrul ce nu depaseste 200 mm. |  | Buc |  |  | 0
D14-05 | Localizarea si repararea defectelor la conducta de refulare a apei uzate existente cu diametru intre 200 si 500 mm. |  | Buc |  |  | 0
D14-06 | Localizarea si repararea defectelor la conducta de distributie a apei existente cu diametrul ce nu depaseste 200 mm. |  | Buc |  |  | 0
D14-07 | Localizarea si repararea defectelor la conducta de distributie a apei existente cu diametrul intre 200 si 500 mm. |  | Buc |  |  | 0
D14 | Reabilitarea caminelor de vane si caminelor de vizitare existente
D14-08 | Inlocuirea placii de acoperire a caminului existent inclusiv demontarea si transportul placii existente |  | Buc |  |  | 0
D14-09 | Furnizare si montare rama si capac din [material], tip [carosabil/necarosabil], clasa de incarcare [introduceti clasa] |  | Buc |  |  | 0
D14-10 | Aprovizionarea si montarea tevilor si fitingurilor inlocuitoare in camine de vane existente pentru conducte cu diametrul mai mic de 150 mm |  | Buc |  |  | 0
D14-11 | Aprovizionarea si montarea tevilor si fitingurilor inlocuitoare in camine de vane existente pentru conducte cu diametrul mai mare de 150 mm |  | Buc |  |  | 0
D14 | Reabilitarea bransamentelor existente
D14-12 | Inlocuirea placii de acoperire a caminului existent inclusiv demontarea si transportul placii existente |  | Buc |  |  | 0
D14-13 | Furnizare si montare rama si capac din [material], tip [carosabil/necarosabil], clasa de incarcare [introduceti clasa] |  | Buc |  |  | 0
D14-14 | Demolarea caminelor existente, inlaturarea materialului neconform si umplerea cu materialul selectat |  | Buc |  |  | 0
D14-15 | Aprovizionarea si montarea tevilor si fitingurilor inlocuitoare in caminele de bransament existente pentru conducte cu diametrul ce nu depaseste 63 mm |  | Buc |  |  | 0
D14-16 | Aprovizionarea si montarea tevilor si fitingurilor inlocuitoare in caminele de bransament existente pentru conducte cu diametrul mai mare de 63 mm |  | Buc |  |  | 0
D14-17 | Aprovizionarea si montarea contoarelor inlocuitoare in caminele existente |  | Buc |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL D |  | 0

## LCD-E-01
Titul Proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Name:
Numarul de referinta al proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Number
Oras | [6 empty] | Town:
Sectiunea | [6 empty] | Element:
Seria |  | Lucrari speciale conducte |  |  |  |  | Works:
Lista Nr. |  | LDC-E- |  |  |  |  | Bill No.
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4 Sectiunea 3. |  |  |  |  | Using the Bill of Quantities |  | This Bill of Quantities must be read in conjunction with the Preamble to the Bill of Quantities and the Method of Measurement, which are in Volume 4 Section 3.
|  | Primele doua cifre din coloana 'Nr. Articol' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare. | [6 empty] | The first two digits of the Item Number are linked to the numbering system used in the Method of Measurement.
Nr. Art. | Descriere |  | Unitate | Cantitate | Pret unitar | Valoarea totala | Item No. | Description |  | Unit | Quantity | Unit Rate | Amount
[6 empty] | (RON) | [6 empty] | (RON)
E1 | Traversari cale ferata | [5 empty] | E1 | Railway Crossings
E1-01 | Traversari cale ferata in zona [locatia] prin suspendarea conductelor de un pod existent precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul]:lungime [lungime] m |  | Buc |  |  | 0 | E1-02 | Road crossing at [location] by suspending from an existing bridge all as detailed on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E1-02 | Traversari cale ferata in zona [locatia] prin foraj dirijat precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul]:lungime [lungime] m . |  | Buc |  |  | 0 | E1-03 | Road crossing at [location] by directional drilling as detailed on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E1-03 | Traversari cale ferata in zona [locatia] prin foraj orizontal - fara sapatura deschisa pentru conducte gravitationale precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul]:lungime [lungime] m. |  | Buc |  |  | 0 | E1-04 | Road crossing at [location] by thrust bore (or similar) for gravity pipes as detailed on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E1-04 | Asigurarea suportului si asistentei pentru Angajator in vederea obtinerii tuturor avizelor si acordurilor de la autoritatile din domeniul cailor ferate pentru traversari |  | Buc |  |  | 0 | E1-05 | Provide support and assistance to the Employer to obtain all necessary railway crossing permits from the riailway authorities. |  | Nr |  |  | 0
E2 | Traversari rauri | [5 empty] | E1 | River Crossings
E2-01 | Traversari rauri in zona [locatia] prin intermediul unui nou pod pentru conducte precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul]:lungime [lungime] m. |  | Buc |  |  | 0 | E1-05 | River crossing at [location] by means of a new pipe bridge all as detailed on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E2-02 | Traversari rauri in zona [locatia] prin suspendarea conductelor de un pod existent precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul]:lungime [lungime] m |  | Buc |  |  | 0 | E1-06 | River crossing at [location] by suspending from an existing bridge all as detailed on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E2-03 | Traversari rauri in zona [locatia] prin foraj dirijat precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul]:lungime [lungime] m |  | Buc |  |  | 0 | E1-07 | River crossing at [location] by directional drilling as detailed on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E2-04 | Traversari rauri in zona [locatia] prin foraj orizontal - fara sapatura deschisa pentru conducte gravitationale precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul]: [lungime] m lungime. |  | Buc |  |  | 0 | E1-08 | River crossing at [location] by thrust bore (or similar) for gravity pipes as detailed on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E2-05 | Traversari rauri in zona [locatia] prin sapatura deschisa precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul]:lungime [lungime] m. |  | Buc |  |  | 0 | E1-09 | River crossing at [location] by trenching techniques all as deted on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E2-06 | Asigurarea suportului si asistentei pentru Angajator in vederea otinerii tuturor avizelor si acordurilor (Apele Romane, ANIF, Autoritatile de mediu, etc.) pentru traversari |  | Buc |  |  | 0 | E1-10 | Provide support and assistance to the Employer to obtain all necessary river crossing permits from the environment authorities. |  | Nr |  |  | 0
E3 | Traversari drumuri | [5 empty] | E1 | Road crossings
E3-01 | Traversari drumuri in zona [locatia] prin intermediul unui nou pod pentru conducte precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul];lungime [lungime] m |  | Buc |  |  | 0 | E1-11 | Road crossing at [location] by means of a new pipe bridge all as detailed on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E3-02 | Traversari drumuri in zona [locatia] prin suspendarea conductelor de un pod existent precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul]: lungime [lungime] m |  | Buc |  |  | 0 | E1-12 | Road crossing at [location] by suspending from an existing bridge all as detailed on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E3-03 | Traversari drumuri in zona [locatia] prin foraj dirijat precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul]:lungime [lungime] m. |  | Buc |  |  | 0 | E1-13 | Road crossing at [location] by directional drilling as detailed on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E3-04 | Traversari drumuri in zona [locatia] prin foraj orizontal - fara sapatura deschisa pentru conducte gravitationale precum este detaliat in plansa nr. [introduceti numarul]:lungime [lungime] m. |  | Buc |  |  | 0 | E1-14 | Road crossing at [location] by thrust bore (or similar) for gravity pipes as detailed on Drawing No. [enter number]: length [length] m. |  | Nr |  |  | 0
E3-05 | Asigurarea suportului si asistentei pentru Angajator in vederea otinerii tuturor avizelor si acordurilor de la autoritatile de drumuri si poduri pentru traversari |  | Buc |  |  | 0 | E1-15 | Provide support and assistance to the Employer to obtain all necessary road crossing permits from the highway authorities. |  | Nr |  |  | 0
#REF! |  |  |  | TOTAL E |  | 0 |  |  |  |  | Carried to Summary |  | 0

## LCD-F-01
Titul Proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Name:
Numarul de referinta al proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Number
Oras | [6 empty] | Town:
Sectiunea | [6 empty] | Element:
Seria |  | Garduri |  |  |  |  | Works:
Lista Nr. |  | LDC-F- |  |  |  |  | Bill No.
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4 Sectiunea 3. |  |  |  |  | Using the Bill of Quantities |  | This Bill of Quantities must be read in conjunction with the Preamble to the Bill of Quantities and the Method of Measurement, which are in Volume 4 Section 3.
|  | Primele doua cifre din coloana 'Articol Nr.' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare. | [6 empty] | The first two digits of the Item Number are linked to the numbering system used in the Method of Measurement.
Nr. Art. | Descriere |  | Unitate | Cantitate | Pret unitar | Valoarea totala | Item No. | Description |  | Unit | Quantity | Unit Rate | Amount
[6 empty] | (RON) | [6 empty] | (RON)
F1 | Garduri | [5 empty] | F1 | Fencing
F1-01 | Tipul gardului: [ denumirea tipului ] conform plansei nr. [numar]. |  | m |  |  | 0 | F1-01 | Fence Type: [ name type ] in accordance with Drawing No. [number]. |  | m |  |  | 0
F1-02 | Tipul gardului: [ denumirea tipului ] conform plansei nr. [numar]. |  | m |  |  | 0 | F1-02 | Fence Type: [ name type ] in accordance with Drawing No. [number]. |  | m |  |  | 0
F2 | Porti | [5 empty] | F2 | Gates
F2-01 | Tipul portii: [ denumirea tipului ] conform plansei nr. [numar]. |  | Buc |  |  | 0 | F2-01 | Gate Type: [ name type ] in accordance with Drawing No. [number]. |  | Item |  |  | 0
F2-02 | Tipul portii: [ denumirea tipului ] conform plansei nr. [numar]. |  | Buc |  |  | 0 | F2-02 | Gate Type: [ name type ] in accordance with Drawing No. [number]. |  | Item
|  |  |  | TOTAL F |  | 0 |  |  |  |  | Carried to Summary |  | 0

## LCD-G-01
Titul Proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Name:
Numarul de referinta al proiectului |  | 0 |  |  |  |  | Project Number
Oras | [6 empty] | Town:
Sectiunea | [6 empty] | Element:
Seria |  | Cladiri, Statii de Pompare si Echipamente |  |  |  |  | Works:
Lista Nr. |  | LDC-G- |  |  |  |  | Bill No.
Utilizarea Listei de Cantitati |  | Aceasta lista de cantitati trebuie citita in concordanta cu Preambulul la Lista de Cantitati si Metoda de Masurare, care sunt in Capitolul 4 Sectiunea 3. |  |  |  |  | Using the Bill of Quantities |  | This Bill of Quantities must be read in conjunction with the Preamble to the Bill of Quantities and the Method of Measurement, which are in Volume 4 Section 3.
|  | Primele doua cifre din coloana 'Articol Nr.' au legatura cu sistemul de numerotare folosit in Metoda de Masurare. | [6 empty] | The first two digits of the Item Number are linked to the numbering system used in the Method of Measurement.
Nr. Art. | Descriere |  | Unitate | Cantitate | Pret unitar | Valoarea totala | Item No. | Description |  | Unit | Quantity | Unit Rate | Amount
[6 empty] | (RON) | [6 empty] | (RON)
G1 | Cladiri | [5 empty] | G1 | Buildings
G1-01 | [Numele cladirii]: infrastructura precum este detaliata in plansa nr. [Numar]. |  | Buc |  |  | 0 | G1-01 | [Name of Building]: Substructure as detailed on Drawing No. [Number]. |  | Nr |  |  | 0
G1-02 | [Numele cladirii]: suprastructura precum este detaliata in plansa nr. [Numar]. |  | Buc |  |  | 0 | G1-02 | [Name of Building]: Superstructure as detailed on Drawing No. [Number]. |  | Nr |  |  | 0
G1-03 | [Numele cladirii]: finisarea precum este detaliata in plansa nr. [Numar]. |  | Buc |  |  | 0 | G1-03 | [Name of Building]: Finishing as detailed on Drawing No. [Number]. |  | Nr |  |  | 0
G1-04 | [Numele cladirii]: Lucrari exterioare si auxiliare precum sunt detaliate in plansa nr. [Numar] |  | Buc |  |  | 0 | G1-04 | [Name of Building]: External and ancillary works as detailed on Drawing No. [Number]. |  | Nr |  |  | 0
G2 | Echipamente | [5 empty] | F2 | Plant
C3-01 | Echipamente [tip] pentru [numele statiei sau numele cladirii] precum este detaliata in plansa nr. [Numar] si in anexele aferente |  | Buc |  |  | 0 |  | [Type of Plant] for [Name of building or pumping station] all as detailed on Drawing No. [Number] and associated schedules. |  | Nr
C3-02 | Echipamente hidromecanice pentru [Numele statiei] pentru [numele cladirii] precum este detaliata in plansa nr. [Numar] si in anexele aferente |  | Buc |  |  | 0 | C3-01 | Mechanical plant for [Name of pumping station] all as detailed on Drawing No. [Number] and associated schedules. |  | Nr |  |  | 0
C3-03 | Echipamente electrice si de automatizare (SCADA) pentru [Numele statiei] pentru [Numele cladirii] precum este detaliata in plansa nr. [Numar] si in anexele aferente |  | Buc |  |  | 0 | C3-01 | Electrical and control plant for [name of pumping station] all as detailed on Drawing No. [Number] and associated schedules. |  | Nr |  |  | 0
C3-04 | Echipamente pentru ventilatie la [Numele statiei] la [Numele cladirii] precum este detaliata in plansa nr. [Numar] si in anexele aferente |  | Buc |  |  | 0 | C3-01 | [Ventilation] plant for [Name of building] all as detailed on Drawing No. [Number] and associated schedules. |  | Nr |  |  | 0
C3-05 | Echipamente pentru ventilatie la [Numele statiei] la [Numele cladirii] precum este detaliata in plansa nr. [Numar] si in anexele aferente |  | Buc |  |  | 0 | C3-01 | [Ventilation] plant for [Name of building] all as detailed on Drawing No. [Number] and associated schedules. |  | Nr |  |  | 0
G3 | Statii de pompare compacte | [6 empty] | Compact Pumping Stations
C3-01 | Statii de pompare compacte pentru alimentare cu apa: [capacitatea tehnica (l/s, mCA, kW, randament)] |  | Buc |  |  | 0 | C3-01 | Packaged pumping station for water: Name of the producer, model and capacity (l/s, bar, kW) |  | Nr
C3-02 | Statii de pompare compacte pentru canalizare: [capacitatea tehnica (l/s, mCA, kW, randament)] |  | Buc |  |  | 0 | C3-01 | Packaged pumping station for sewage: Name of the producer, model and capacity (l/s, bar, kW) |  | Nr
|  |  |  | TOTAL G |  | 0 |  |  |  |  | Carried to Summary |  | 0

## LCD-Sumar
Titul Proiectului |  | 0
Numarul de referinta al proiectului |  | 0
Oras
Sectiunea
Seria |  | Sumar
Lista Nr. |  | LDC-Sumar
Nr. Art. | Descriere |  |  | Valoarea
(RON)
LCD- | Preliminarii |  |  | 0
LCD-A-01 | Curăţarea Amplasamentului |  |  | 0
LCD-B-01 | Lucrări Terasamente |  |  | 0
LCD-C-01 | Conducte si Accesorii Pentru Conducte |  |  | 0
LCD-D-01 | Lucrari speciale conducte |  |  | 0
LCD-E-01 | Garduri |  |  | 0
LCD-F-01 | Cladiri, Statii de Pompare si Echipamente |  |  | 0
|  |  | TOTAL | 0