Capitol 5	Informatii care fac parte din Contract

INSTRUCŢIUNI PENTRU ELABORATORUL DOCUMENTULUI

Generalităţi

În funcţie de particularităţile şi specificul obiectului contractului, conţinutul caietului de sarcini  se adaptează şi/sau completează de către Autoritatea Contractantă, respectiv proiectantul care va elabora aceste documentaţii.

- Textul scris cu caractere normale este obligatoriu şi nu trebuie modificat;

- Textul scris cu caracter italic reprezintă instrucţiuni de  completare a  prezentelor documente destinate Autorităţii Contractante, respectiv proiectantului şi nu sunt destinate Ofertantului.

- Daca este cazul, informatiile prezentate in tabele vor fi suplimentate.

Numerotarea

- Randurile goale din tabele se vor sterge.

- Dupa finalizarea tuturor modificarilor aduse documentului, se va verifica numerotarea coloanelor din partea stanga a fiecarui tabel.

Cuprins

1	Introducere	605

1.1	Informatii Generale	605

2	Informatii	606

2.1	Aspecte Generale	606

2.2	Studii de teren	606

2.3	Informatii privind utilitatile	606

2.4	Studii si expertize	606

2.5	Altele	607

3	INFORMATII MINIME A FI FURNIZATE DE STUDIUL TOPOGRAFIC	608

3.1	Caracteristici principale	608

3.2	Prezentarea documentaţiilor	608

4	INFORMATII MINIME A FI FURNIZATE DE STUDIUL GEOLOGIC	610

4.1	Documentare si recunoastere	610

4.2	Realizarea lucrărilor de teren pe amplasamentul propus	610

4.3	Efectuarea următoarelor tipuri de analize de laborator / determinări pe stratele din zona activă	610

4.4	Întocmirea documentaţiilor geotehnice (faza SG) conform normelor în vigoare – NP074/2007	610

# Introducere

## Informatii Generale

Informatiile cuprinse in acest Capitol sunt parte din contract. Contractorul va utiliza aceste informatii impreuna cu informatiile prevazute si in alte documente ale contractului in vederea ofertarii, proiectarii si/sau executiei Lucrarilor.

# Informatii

## Aspecte Generale

| Nr. Crt. | Document | Referinta | Format | Locatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avize si acorduri conform certificatului de urbanism |  |  |  |
| 2 | Autorizatia de construire |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

## Studii de teren

| Nr. Crt. | Document | Referinta | Format | Locatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studii topografice |  |  |  |
| 2 | Studii geotehnice |  |  |  |
| 3 | Studii hidrogeologice |  |  |  |

Informatii privind utilitatile

| Nr. Crt. | Document | Referinta | Format | Locatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retele distributie apa |  |  |  |
| 2 | Retele canalizare |  |  |  |
| 3 | Retele termoficare |  |  |  |
| 4 | Retele distributie gaze naturale |  |  |  |
| 5 | Retele electrice |  |  |  |
| 6 | Retele de telecomunicatii |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| Note: Contractorul va lua in considerare cerintele Clauzei 2.14 din Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2 referitoare la serviciii. |  |  |  |  |

Studii si expertize

| Nr. Crt. | Document | Referinta | Format | Locatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Expertiza tehnica structuri existente |  |  |  |
| 2 | Evaluarea conditiilor existente ale amplasamentului |  |  |  |
| 3 | Evaluarea starii existente a drumurilor |  |  |  |
| 4 | Informatii despre caminele de vizitare/vane existente |  |  |  |
| 5 | Cartea constructiei |  |  |  |
| 6 | Manual de exploatare si intretinere |  |  |  |

Altele

| Nr. Crt. | Document | Referinta | Format | Locatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

# INFORMATII MINIME A FI FURNIZATE DE STUDIUL TOPOGRAFIC

Studiile topografice se vor realiza pentru:

- traseele propuse ale reţelelor (conducte de aducţiune, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, conducte de refulare);

- amplasamentele obiectelor de structuri din cadrul sistemelor de alimentare cu apă (captări, gospodării de apă) şi sistemelor de canalizare (staţii de pompare ape uzate, staţii de epurare),

## Caracteristici principale

La elaborarea studiilor se vor avea în vedere următoarele caracteristici principale:

- realizarea de planuri topografice sc. 1:500 în incintele în care sunt amplasate obiecte de structuri, cu marcarea construcţiilor existente;

- realizarea de planuri topografice sc. 1:500 pe traseele propuse ale reţelelor, astfel: pe toata latimea drumului, inclusiv de o parte si de alta a acestuia, până la limitele proprietăţilor;

- realizarea de planuri topografice de detaliu (sc. 1:200) în zonele de traversări (ape, drumuri naţionale, judeţene, comunale, căi ferate) până la distanţe de cca. 30 m de o parte şi de alta a podului;

- realizarea de profile transversale în zonele de traversări (ape, cai ferate)

- montarea de borne de reperaj la fiecare amplasament, care vor fi utilizate la inceperea executiei pentru trasarea lucrarilor (bornele vor fi bine poziţionate şi ancorate împotriva deteriorării sau furtului)

- utilizarea sistemul de proiecţie STEREOGRAFIC 70 şi suprafaţa de referinţă Marea Neagră;

- prezentarea desenelor în format 2D şi 3D în fişiere de tip .dwg, cu layere separate pe tipurile de elemente desenate;

- verificarea, semnarea şi ştampilarea studiilor de către un expert autorizat ANCPI;

- avizului ANCPI

## Prezentarea documentaţiilor

Documentaţiile vor cuprinde o parte scrisă şi o parte desenată:

Partea scrisă va include:

- memoriul tehnic va cuprinde: date generale (denumirea obiectivului, beneficiar, prestator), date privind proiectarea reţelei de sprijin, modul de efectuare a măsurătorilor, aparatura utilizată, precizia de măsurare, sistemul de proiecţie, suprafaţa de referinţă etc.

- inventare de coordonate puncte şi staţii,

- schiţe de drumuire,

- schiţe ale bornelor de reperaj.

Partea desenată va include planurile (de incadrare, de situatie) şi profilele rezultate din cerinţele precizate mai sus, pe care se vor marca:

- denumirea străzilor, drumurilor;

- limitele administrative ale localităţilor;

- delimitarea proprietatilor faţă de calea rutieră;

- marcarea limitelor de proprietăţi;

- marcarea reţelele de utilităţi subterane sau supraterane (gaze, canalizare, electrice, telecomunicaţii, etc.) cu elementele identificabile ale acestora (cămine, stâlpi, hidranţi etc.);

- rigolele stradale şi podeţele, dacă este cazul;

- gurile de scurgere si racordurile existente

- tipul îmbrăcăminţii drumurilor pe care se vor realiza lucrările;

- bornele kilometrice şi hectometrice;

- sistemul de proiecţie folosit şi suprafaţa de referinţă a cotelor;

- legenda cu simbolurile şi tipurile de linii utilizate

# INFORMATII MINIME A FI FURNIZATE DE STUDIUL GEOLOGIC

## Documentare si recunoastere

- Studierea informaţiilor despre teren, obţinute anterior;

- Recunoaşterea geologică şi geotehnică a amplasamentului;

- Documentarea privind comportarea construcţiilor existente din zona;

## Realizarea lucrărilor de teren pe amplasamentul propus

- Foraje geotehnice, de 3 m adâncime respectiv de 6 m adâncime (în zona statiilor de pompare / rezervoarelor). Numărul de foraje variază în funcţie de obiectiv, conform tabelelor de mai sus;

- Teste de penetrare dinamică cu con, de tip greu (PDG / DPH) de 3 m adâncime fiecare respectiv de 6 m adâncime (în zona statiilor de pompare / rezervoarelor). Numărul de teste variază în funcţie de obiectiv;

- Test de forfecare în situ (în gaura de foraj, cu aparatul de forfecare cu palete) în stratele coezive;

## Efectuarea următoarelor tipuri de analize de laborator / determinări pe stratele din zona activă

- umiditate;

- densitatea pământurilor;

- granulometrie;

- limite de plasticitate;

- indice de consistenţă;

- gradul de saturaţie;

- analiza chimică a apei freatice;

## Întocmirea documentaţiilor geotehnice (faza SG) conform normelor în vigoare – NP074/2007

- Date generale despre amplasament, prezenţa depozitelor antropice;

- Lista documentelor de referinţă, tema de proiectare;

- Descrierea zonei d.p.d.v. geologic şi geomorfologic;

- Prezentarea volumului de lucrări, utilaje folosite, programe de calcul geotehnic (software);

- Prezentarea stratificaţiei zonei prospectate până la adâncimea de 3 m (respectiv 6 m – în zona statiilor de pompare / rezervoarelor);

- Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de fundare şi ale stratelor situate sub acesta, până la adâncimea de 3 m (6 m) rezultate din analizele de laborator şi din interpretarea testelor în situ;

- Identificarea prezenţei unor terenuri dificile dacă acestea au fost întâlnite în forajele / testele PDG executate;

- Prezentarea stratificaţiei din zonă prin secţiuni geologice, diagrame;

- Evaluarea stabilităţii terenului de fundare;

- Precizarea adâncimii maxime de îngheţ;

- Încadrarea seismică a zonei;

- Nivelul piezometric;

- Încadrarea lucrării d.p.d.v. al riscului geotehnic;

- Calculul terenului de fundare la stările limită de deformaţii şi de capacitate portantă;

- Recomandarea adâncimilor minime şi optime de fundare;

- Condiţiile de fundare, indicarea unor variante optime de fundare;

- Indicarea unor soluţii posibile pentru îmbunătăţirea terenului de fundare (dacă este cazul);

- Recomandări privind metodele de execuţie a săpăturilor şi de securizare a taluzurilor;

- Verificarea documentaţiilor de către un verificator atestat în domeniul Af.